## 污水处理厂监测数据审核表
吉林省2013年4季度污水处理厂监测数据审核表
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
铁西区 | 四平市三达净水有限公司 | 2013-10-24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/二级标准 | 2146-05-29 | 2134-02-01 | 2134-02-01 | PH值 |  | 1900-01-05 23:31 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-11 09:36 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 1900-01-01 05:17 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 1900-10-22 | 1900-02-27 | 100 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 1900-01-03 | 40 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-12 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.41 | 2 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1907-06-17 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 1900-01-21 19:41 |  | 1900-01-29 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 1900-01-05 10:19 | - | mg/L | -
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.2 | 5 | mg/L | 是
梨树县 | 梨树县污水处理厂 | 2013-11-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/二级标准 | 1968-06-11 | 1947-10-11 | 1947-10-11 | PH值 |  | 1900-01-06 11:17 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-10 12:00 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 14:53 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 1900-12-15 | 1900-02-25 | 100 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 1900-01-03 | 40 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-26 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.43 | 2 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1908-05-07 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 1900-01-25 22:05 | 1900-01-05 19:12 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 1900-01-07 20:10 | - | mg/L | -
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.38 | 5 | mg/L | 是
伊通满族自治县 | 伊通满族自治县三达水务有限公司 | 2013-11-28 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 15000 | 1918-01-21 | 1918-01-21 | PH值 |  | 1900-01-06 05:02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-07 02:24 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.78 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 1900-07-29 | 1900-02-10 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 1900-01-03 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-17 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.41 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1908-03-18 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 1900-01-27 08:24 | 1900-01-04 16:05 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 1900-01-06 01:41 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.14 | 3 | mg/L | 是
公主岭市 | 公主岭市三达水务有限公司 | 2013-11-27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 50000 | 1989-03-13 | 1989-03-13 | PH值 |  | 1900-01-06 05:46 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-07 21:36 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.78 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 1900-11-10 | 1900-02-13 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 1900-01-03 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-17 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.42 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1908-05-07 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 1900-02-05 13:41 | 1900-01-05 04:34 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 1900-01-06 20:24 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.15 | 3 | mg/L | 是
双辽市 | 双辽市蓝天污水处理有限责任公司 | 2013-11-06 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 25000 | 16450 | 16450 | PH值 |  | 1900-01-06 05:17 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-11 12:00 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.81 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 1900-10-05 | 1900-02-24 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 1900-01-03 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-17 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.43 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1906-09-15 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 1900-01-28 17:46 | 1900-01-03 10:48 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 1900-01-04 10:34 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.41 | 3 | mg/L | 是