建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：国胜药业年产30吨药食同源产品生产线建设项目                   
建设单位（盖章）：吉林省国胜药业有限公司             

编制日期：2025年9月                                  
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	国胜药业年产30吨药食同源产品生产线建设项目

	项目代码
	2508-220372-04-01-901319

	建设单位联系人
	樊任明
	联系方式
	13214356777

	建设地点
	吉林省四平经济开发区四平市绿色食品加工创业孵化园院内7#厂房

	地理坐标
	124度27分38.228秒，43度8分54.298秒

	国民经济

行业类别
	C1499其他未列明食品制造、C1491营养食品制造
	建设项目

行业类别
	十一、食品制造业
24其他食品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3500
	环保投资（万元）
	22

	环保投资占比（%）
	0.63
	施工工期
	48个月

	是否开工建设
	(否

(是：        
	用地面积（m2）
	2453.28

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	吉林省政府开发办于2005年批准成立四平铁东经济开发区，位于四平市城区东南部，规划面积12km2，至2012年四平铁东经济开发区实际管理范围为20.51km2，2020年6月，按照市委、市政府出台的《四平市开发区整合优化和改革创新实施方案》（四办发[2020]12号）要求，四平经济开发区与四平铁东经济开发区进行整合，于2020年8月完成整合工作。整合后的开发区规划总面积71.41km2，规划位置位于四平市铁东区城区东部，合并后统称为四平经济开发区。2021年四平经济开发区管理委员会编制了《四平经济开发区总体规划（2021-2030年）》，2022年6月完成了《四平经济开发区总体规划（2021-2030年）》（修改版）。

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《四平经济开发区总体规划（2021-2030年）环境影响报告书》、《四平经济开发区总体规划（2021-2030年）环境影响补充报告书》。

审查机关：吉林省生态环境厅

审查文件名称及文号：吉林省生态环境厅关于《四平经济开发区总体规划（2021年-2030年）环境影响报告书》的审查意见（吉环环评字[2021]30号）、吉林省生态环境厅关于《四平经济开发区总体规划（2021-2030年）环境影响补充报告书》的审查意见（吉环环评字[2022]30号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析

本项目与开发区规划符合性分析如下：

（1）用地符合性

本项目位于四平经济开发区医药健康绿色食品（大健康）及配套产业园区内（简称“大健康产业园”）的四平市绿色食品加工创业孵化园院内7#厂房（以下简称“孵化园”），占地性质为工业用地，本次在厂区内现有厂房内建设，不新增用地，符合四平经济开发区土地利用总体规划要求，四平经济开发区土地利用总体规划详见附图1。
（2）产业发展定位符合性

四平经济开发区产业定位为：“以专用车及装备制造产业、医药健康绿色食品（大健康）产业、现代服务业为主导产业，打造四平新型工业核心区，将经开区建设成为一汽解放四平专用汽车制造基地、城区东部商贸物流经济中心和四平中心城区东部增长极。规划设置5个工业园区，具体为医药健康绿色食品（大健康）及配套产业园区、汽车及装备制造产业园区（内含平东老工业区、东山小微孵化园、生活配套区、汽车装备制造产业主区）、市政设施配套产业园区、产学康养示范区、产城融合区。”其中大健康产业园区产业定位包括①粮食、畜禽深加工：谷物磨制、饲料加工、屠宰及肉类食品加工、蔬菜、菌类、水果和坚果加工、豆制品加工等；②医药制造：中成药制造（含醇提工艺）、中药饮片加工及单纯复配的药品制造；③食品、饮料制造：烘烤食品、方便食品、乳制品制造、调味品、保健食品及酒、饮料制造；④医疗器械：医用塑料制品、医用金属制品及其他轻污染医疗器械制造，仅涉及简单的器械组装、医药及食品用包装制品等。
本项目为食品加工业，位于四平经济开发区大健康产业园区内，项目符合《四平经济开发区总体规划（2021-2030）年》产业规划。四平经济开发区产业布局详见附图2。

2、规划环评审查意见符合性分析

本项目与规划环评审查意见相关要求对比详见1-1。

表1-1   规划环评审查意见符合性对比表
审查意见要求

本项目情况

符合性

吉林省生态环境厅对《四平经济开发区总体规划（2021-2030年）环境影响报告书》的审查意见（吉环环评字[2021]30号）
一、对规划优化调整和实施的建议

（一）开发区规划范围内有基本农田，且部分用地性质与《四平市城市总体规划（2011-2030年）》不一致，管委会应尽快与四平市人民政府沟通，确保开发区规划与四平市国土空间规划相协调，同时结合国土空间规划，进一步优化开发区的产业定位，衔接“三线一单”成果，细化生态环境准入清单。
本项目用地为工业用地，符合开发区功能分区和产业定位要求。
符合

（二）加强区内企业废水预处理设施建设，加快区内现有企业排水管网建设，积极推进医药健康绿色食品（大健康）及配套产业园拟建污水处理厂及配套管网建设，充分论证拟建污水处理厂工艺和规模设置的合理性及开发区依托四平市污水处理厂的可行性；协调推进再生水厂及管网建设，落实再生水回用用户，提高再生水回用率，减少废水排放量。
本项目依托孵化园院内已建污水处理站进行预处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级要求后，通过市政管网排入四平市污水处理。
符合
（三）开发区内存在农村分散式饮用水水源井和农村集中式饮用水水源井，地下水环境较为敏感，应对企业现有地下水污染防治措施进行定期巡检，做好防渗工作，制定地下水跟踪监测计划，合理布置地下水监测井。针对村屯生活用水应进行合理规划，遵循“应纳尽纳”的原则，对满足城镇污水收集管网接入要求的村庄和区域逐步实现应接尽接，对于偏远分散污水管网无法覆盖的区域，实行污水就地分散处理和资源化利用，避免污染农村分散式饮用水水源井。
本项目在现有厂区、现有车间内建设，车间已进行防渗，无地下水及土壤污染途径。
符合

（四）开发区部分规划区域与吉林半拉山国家森林自然公园一般游憩区重叠，生态环境较敏感。开发区应落实总体规划产业布局，并充分衔接《吉林半拉山国家森林公园总体规划》，严格保护国家森林公园的景观和自然环境，不得破坏或者随意改变。
本项目不涉及。
/
（五）严格落实《吉林省黑土地保护条例》等相关要求，针对永久基本农田应实行严格保护，建设项目占用黑土地的，应当按照相关标准和技术规范进行表土剥离，剥离的表土用于新开垦耕地和劣质耕地改良、高标准农田建设、被污染耕地的治理、土地复垦等，确保黑土地数量不减少、质量不下降。
本项目不占用黑土地。
/
（六）依据生态环境部于2019年印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），核查区域VOCs排放重点企业清单，加强对VOCs排放重点行业监管，强化源头控制，推进建设适宜高效的治污设施，并将VOCs纳入总量控制要求。
本项目无挥发性废气产生。
符合
（七）落实吉林省生态环境厅《关于加强建设项目重金属污染物排放指标管理的通知》（吉环固体字[2020]21号）文件要求，新、改、扩建的涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物“减量置换”或“等量置换”原则，在项目环评审批前，明确具体的重金属污染物排放来源；无明确来源的，不予审批。
本项目不涉及。
/
（八）合理优化汽车及装备制造产业园区产业布局，将大气污染物排放量大的企业布设在远离四平市城区和产城融合区的一侧，紧邻区域应设置绿化隔离带，避免汽车及装备制造产业园区产生的大气污染物对四平市城区和产城融合区产生不利环境影响。
本项目不涉及。
/
（九）禁止与所在功能区产业定位和用地规划不一致的企业进行扩建，鼓励其足部升级改造或搬迁、淘汰，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。企业搬迁完成另为他用前，应按照相关标准开展场地环境调查，并对污染场地进行治理修复，满足相关用地要求。
本项目符合开发区功能分区和产业定位要求。

符合

（十）应结合区内产业布局分析区内潜在的环境风险，建立并完善环境风险三级防控体系，尽快修订环境风险应急预案，到生态环境部门及有关部门备案，并开展经常性演练。按照环境风险应急预案落实相关风险防范措施，建立企业、开发区及四平市人民政府的环境风险防范体系联动机制，杜绝环境风险事故发生。
本项目无风险物质。
/
（十一）落实原吉林省环保厅印发的《关于加强固定污染源氮磷污染防治工作的通知》，针对重点行业的企业应优化工艺，提高水循环利用率，强化企业末端脱氮除磷处理；属于重点排污单位的应按照《关于加快重点行业重点地区的种地安排无单位自动监控工作的通知》（环办环监[2017]61号）要求，安装含总磷和（或）总氮指标的自动在线监控设备并与生态环境部门联网。
本项目不涉及。
/
（十二）按照《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评[2016]14号）中严格总量管控的相关要求，确定主要控制污染物因子总量管控限值。开发区主要污染物排放总量应纳入四平市主要污染物排放总量管理体系内并严格控制，做到科学调剂，合理使用。
本项目不涉及。
/
（十三）开发区管委会应进一步强化环境管理制度，按照相关要求落实区内环境质量和污染源的监测计划；督促企业开展清洁生产审核，落实竣工环保验收等环境管理工作。
企业严格按照排污许可要求进行污染源例行监测，按时完成竣工环保验收。
符合
二、对规划包含的近期建设项目环境影响评价的建议
（一）规划包含的建设项目开展环境影响评价时，应以本规划环评的结论及审查意见作为其环境影响评价的依据之一。
本次评价已将规划环评的结论及审查意见作为环境影响评价依据之一。
符合

（二）对符合准入条件的项目，在开展环境影响评价时，可结合项目具体情况，在导则规定的时效期内，直接引用结论。

本项目在现有厂区内建设，本次评价简化了区域环境现状评价。
符合

（三）鉴于开发区已完成规划环评工作，开发区管委会可自愿向我厅提出申请纳入建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批改革试点园区，鼓励符合《吉林省生态环境厅关于实施建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批改革试点的通知》（吉环环评字[2019]18号）要求的建设项目，在环评文件申报审批时执行告知承诺制。

本项目不涉及。
/
吉林省生态环境厅关于对《四平经济开发区总体规划（2021-2030年）环境影响补充报告书》的审查意见（吉环环评字[2022]30号）
（一）鉴于开发区排水体系不完善，且受纳水体条子河环境质量不满足《地表水环境质量标准》中III类标准要求，建议严格落实四平市政府《四平市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》，完善区内排水体系和中水回用系统，推进污水处理厂及配套市政污水管网建设，充分论证拟建园区污水处理厂工艺和规模设置的合理性及开发区依托四平市污水处理厂的可行性。

本项目依托孵化园院内污水处理站进行预处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级要求后，通过市政管网排入四平市污水处理。
符合
（二）开发区集中供热设施及供热管网建设滞后，规划区内供热管网覆盖率较低，管委会应加快推进集中供热热源和管网建设进度，确保开发区尽快实现集中供热。

本项目不涉及。
/
（三）本次调整导致主要污染物排放总量变化，管委会应按照《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评[2016]14号）中严格总量管控的相关要求，将调整后的主要污染物排放总量纳入四平市主要污染物排放总量管理体系内并严格控制，做到科学调剂，合理使用。

本项目不涉及。
/
（四）其他要求仍按照原审查意见《吉林省生态环境厅关于对<四平经济开发区总体规划（2021-2030年）环境影响报告书>的审查意见》（吉环环评字[2021]30号）要求执行。

/
/
综上，本项目符合规划环评批复要求。

	其他符合性分析
	1、建设项目行业类别
根据原卫生部2002年3月发布的《关于进一步规范保健食品原料管理的通知》（卫法监发〔2002〕51号），本项目使用的原辅料中龙眼肉、茯苓、桑椹、山楂、藿香、甘草、百合、莲子、山药、枸杞均属于《既是食品又是药品的物品名单》范畴，本项目产品为食品类，不进行临床试验及功能学评价，不申请“蓝帽子”标志（正式名称为保健食品注册或备案凭证），因此不属于保健食品，根据国民经济行业分类，鸡内金山楂膏属于C1491营养食品制造，其他品种属于C1499其他未列明食品制造。
2、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目不属于鼓励、限制及淘汰类，为允许类，因此，本项目符合国家产业政策要求。
3、生态环境分区管控符合性分析

《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅<关于加强生态环境分区管控的若干措施>》（吉办发[2024]12号）要求，进一步加强生态环境分区管控，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，筑牢生态安全屏障。

（1）环境管控单元
根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台查询，本项目所处管控单元为ZH22030320001，为重点管控单元，要素管控分区属于大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、高污染燃料禁燃区，

	其他符合性分析
	见附图3。
管理要求：重点管控单元严格按照法律法规和有关规定，以及差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。水环境重点管控区、大气环境重点管控区和土壤污染风险重点管控区应当按照管控对象不同属性和功能分类实施重点管控。

（2）生态保护红线

本项目位于四平经济开发区内，根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台查询，不在生态保护红线范围内。

（3）环境质量底线

①水环境
本项目属于水环境工业污染重点管控区。

管控要求为：开展重点行业专项整治，全面取缔“十小”等企业及项目。加大对不符合产业政策和产业布局规划、未办理相关审批手续、不能达标排放的污染企业的清理整治力度。依法坚决关停取缔不符合国家产业政策的企业。坚持“管住新的、管好老的”。强化总量控制指标管理，根据区域水环境容量，实行新、改、扩建项目污染物等量或减量置换，严格控制新增水污染物。建立覆盖所有固定污染源的排污许可制度，逐个明确排放浓度限值和总量控制指标，督促企业加大污染治理力度，实现连续稳定达标排放。强化工业集聚区污染防治。加快推进工业集聚区（园区）污水集中处理设施建设。现有工业集聚区（园区）全部建成污水集中处理设施，并安装污染物自动监控设备。加强工业污水预处理，工业集聚区（园区）内企业产生的废水经预处理后，方可排入污水集中处理设施。新建工业集聚区（园区）应同步规划、建设集中污水处理设施。严格环境准入。强化水环境承载能力约束作用，建立水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力地区要统筹衔接水污染物排放总量和水功能区限制纳污总量，实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。存在劣五类水体的控制单元内，针对有关行业全部实施新建项目重点污染物排放减量置换，必要时实施区域限批政策。
本项目不属于十小企业，符合国家产业政策，项目所在区域地表水体能够满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类水质要求，本项目废水经孵化园区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网排入四平市污水处理厂处理达标后排放，因此本项目建设实施不会突破区域水环境质量底线。
②大气环境

本项目所在区域属于大气环境高排放重点管控区。

管控要求为：严格控制钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。深化工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，开展烟气高效脱硫脱硝、除尘改造。有条件的工业园区/工业集聚区建设集中的喷涂工程中心。推进各类园区循环化改造，积极推广园区集中供热。吉林省的工业园区/工业集聚区应严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。

本项目不属于上述严格控制行业，不涉及有毒有害、易燃易爆风险物质，项目建设地点为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据2024年吉林省生态环境质量公报，该区域属于环境空气达标区。本项目废气主要为粉碎废气、蒸制废气、干燥废气及滤渣暂存异味，粉碎废气经设备自带收尘器、密闭操作，通过车间排风系统排放；蒸制工段及干燥工段产生少量无组织废气通过车间内设置的排气系统排放；滤渣暂存异味通过密闭储存及车间通风排气系统处理后排放，对环境空气影响较小。

综上，项目建设不会突破环境空气、地表水的环境质量底线，本项目建设符合环境质量底线要求的。

③土壤环境风险防控底线
本项目区域土壤环境属于建设用地污染风险重点管控区。

管控要求：“开发区：限制不符合开发区总体规划或产业规划项目入区。加强入区企业风险管理；为防止企业物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，要求入区企业采取地下水分区防渗措施，编制整体的突发环境事件应急预案。”
本项目租用现有厂房进行生产，不新增用地，厂房已进行地面硬化及防渗措施，项目建设不会污染土壤，不会突破土壤的环境质量底线。

（4）资源利用上线
①水资源利用上线
项目用水主要为生产用水与生活用水，由区域供水管网供给，不会对区域水资源产生影响。
②土地资源利用上线

本项目位于四平经济开发区内，租用现有厂房进行生产，本次不新增占地，属于工业用地，不会超出区域土地资源上线。
③能源利用上线

本项目生产用蒸汽及冬季采暖均依托孵化园内2台生物质锅炉，燃料为生物质颗粒，不使用燃料煤，不会突破能源利用上线。
综上，本项目的建设符合资源利用上线要求。
准入清单

根据吉环函〔2024〕158号，吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函，四平经济开发区生态环境准入清单要求见下表。

表1-2  吉林四平经济开发区生态环境准入清单（摘录）

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

本项目符合性

ZH22030320001

吉林四平经济开发区

2-重点管控

空间布局约束
严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件。
本项目符合规划环评及批复要求。
污染物排放管控
1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。

2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造；强化堆场扬尘控制。

3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。

4执行《吉林省新污染物治理实施方案》相关要求，加强新污染物多环境介质协同治理，全面强化清洁生产和绿色制造。
本项目生产不涉及工业涂装，无挥发性有机物废气产生。
环境风险防控
1开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

2严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。
本项目不涉及环境风险物质。

资源开发效率
1完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。

2禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内禁止燃用、销售高污染燃料；禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施；对于现有的高污染燃料燃用设施，各类燃煤炉窑（灶）等燃用设施的单位，应当在辖区政府或管委会规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

3积极推进区内供热（汽）管网建设，尽快实现开发区集中供热。在实现开发区集中供热之前，应采用电加热或清洁能源作为过渡热源。园区新建供热设施执行特别排放限值或按省、市相关文件要求执行排放浓度限值。燃用生物质成型燃料必须配备生物质成型燃料专用锅炉，并按规定安装除尘设施。
本项目生产用蒸汽及冬季采暖均依托孵化园内2台生物质锅炉供给。用水依托园内给水管网。
综上，本项目与吉林省生态环境管控分区要求相符。

4、四平市“三线一单”符合性分析

根据四平市总体准入要求，本项目符合性详见表1-3。

表1-3  四平市总体准入要求符合性对比表

管控类别
管控要求

本项目符合性分析

空间布局约束
结合产业结构调整和城市转型升级，研究解决结构性污染问题，有计划地推进重污染企业退城入园。

不涉及

污染物排放管控
环境质量目标
大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到29微克/立方米，优良天数比例达到90%；2035年继续改善（沙尘影响不计入）。
本项目废气主要为粉碎废气、蒸制废气、干燥废气及滤渣暂存异味，粉碎废气经设备自带袋除尘器处理后在车间内以无组织形式排放，蒸制工段及干燥工段产生少量无组织废气通过车间内设置的排气系统排放，滤渣在密闭容器内贮存，通过车间通风系统处理，对环境空气影响较小。
水环境质量持续改善。2025年，四平地区水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例达到90%，河流生态水量得到基本保障，生态环境质量实现根本好转，水生态系统功能初步恢复。2035年，四平地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。

本项目废水通过园内污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网排入四平市污水处理厂处理达标后排放。

资源利用要求
水资源
2025年用水量控制在8.11亿立方米，2035年用水量控制在8.8亿立方米。
项目用水主要为生产用水与生活用水，依托园内供水管网供给，不会对区域水资源产生影响。
土地资源
2025年耕地保有量不低于6720.71平方千米；永久基本农田保护面积不低于5166.67平方千米；城镇开发边界控制在212.66平方千米以内。
本项目位于四平经济开发区内，租用现有厂房进行生产，本次不新增占地，属于工业用地，不会超出区域土地资源上线。
能源
2025年煤炭消费总量控制在1200万吨以内。
本项目生产用蒸汽及冬季采暖均依托孵化园内2台生物质锅炉供给，燃料为生物质颗粒，不使用燃料煤，不会突破能源利用上线。
综上，本项目建设符合四平市总体准入要求。
5、开发区环境准入清单符合性分析

根据《四平经济开发区总体规划（2021-2030年）环境影响补充报告书》，本项目与开发区环境准入清单符合性分析如下：

表1-4  开发区环境准入负面清单

项目

负面清单

允许开发建设活动的要求
符合国家的产业政策、环保政策、准入条件，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等国家和地方产业政策中鼓励类别；

符合开发区的产业发展方向（以汽车装备制造业、金属制品业、通用及专用设备制造、轻工（以食品、医药、酒及饮料、农副产品制造业为主，兼顾木材及家具制造、塑料、纸制品制造、印刷、文教用品制造等）、建材、废弃资源综合利用、市政配套设施及平东老工业区上下游产业为主，兼顾仓储物流及现代服务业），环境风险较低、污染物治理技术成熟，对产业结构优化升级有重大推动作用的项目优先入区。
禁止开发建设活动的要求
不得引进采用落后的生产工艺或生产设备，产业政策禁止和淘汰类项目；

不得引进与开发区产业定位不符的原料药、化工、印染、造纸、炼油、制革等项目；
不得引进法律、法规、规章明令禁止的，以及国家和地方产业政策中禁止的项目，和存在严重污染且不能达标排放的项目；
不得引进不符合行业准入条件的项目。
限制开发建设活动的要求
《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《吉林省工业产业转型升级指导目录》（2021年版）限制类；

根据《吉林省辽河流域水环境保护条例》要求，开发区规划工业用地上严格限制新建不符合国家产业政策的电镀、玻璃、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。对符合要求的建设项目，必须落实环境影响评价制度，并做好监管工作；
与规划产业发展方向一致的两高项目，应充分论证其资源、能源利用、污染物排放总量、环境风险的合理性，并结合环境影响评价结论确定其入区的可行性。
限制附近有居民区的地块建设产尘量大的铸造和有表面处理工艺的项目，必须严格环境影响评价制度，并充分论证其与周围环境的相容性，在满足相关要求的前提下可行。
落实吉林省生态环境厅《关于加强建设项目重金属污染物排放指标管理的通知》（吉环固体字〔2020〕21号）要求，新、改、扩建的涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物（主要包括Pb、Hg、Cr、Cd和As）“减量置换”或“等量置换”原则，在项目环评审批前，明确具体的重金属污染物排放来源，无明确来源的，不予审批。
限制在森林公园、农村分散式地下水饮用水水源保护范围、基本农田等优先保护区内的开发建设活动，在优先保护区区相邻区域建设的，应充分考虑其环境影响的可接受性，必要时可设置缓冲区。
不符合空间布局活动的退出要求
不符合开发区产业规划的项目，应以环境影响为主要评价依据论证企业退出或搬迁的必要性，如确需搬迁，应制定搬迁和补偿计划，逐步退出或关停。
由上表可知，本项目为食品加工项目，现选址处于四平经济开发区大健康产业园区内，未列入产业准入负面清单，项目不属于耗水量大、废水排放量大的企业，项目不属于产业政策中限制类和淘汰类，属于允许类，不在开发区环境准入清单中的限制类和禁止类，生产过程中产生的各项污染物经采取有效的处理措施后均能实现达标排放，因此符合开发区环境准入要求。
6、行动方案符合性

根据吉政办发〔2021〕10号《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》及四环组办字〔2021〕7号《关于印发四平市污染防治攻坚行动方案暨空气、水环境、土壤环境质量巩固提升行动方案的通知》，符合性分析如下：

（1）《吉林省空气质量巩固提升行动方案》及《四平市空气质量巩固提升行动方案》

《吉林省空气质量巩固提升行动方案》要求，加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。持续推进工业污染源全面达标排放。加强“散乱污”企业监管。建立“散乱污”企业动态管理机制，对完成整治的“散乱污”企业开展“回头看”，及时更新动态管理台账，坚决杜绝已取缔的“散乱污”企业“死灰复燃”、异地转移；对新发现的“散乱污”企业依法限期整治，对不符合国家产业政策、治理无望的“散乱污”企业，依法关停取缔。

《四平市空气质量巩固提升行动方案》中要求：强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目生产用蒸汽及生活采暖均依托孵化园内2台生物质锅炉，项目产生的废气经采取有效治理措施后能够稳定达标排放，无“散乱污”情况。
（2）《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》及《四平市水环境质量巩固提升实施方案》

持续开展“散、乱、污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的“散、乱、污”企业，按照规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，予以整改。

本项目废水依托孵化园内污水处理站进行预处理，处理后通过市政管网排入四平市污水处理厂，处理达标后排放，不存在“散、乱、污”现象。

（3）《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》及《四平市土壤环境质量巩固提升实施方案》

加强建设用地流转管控。推动疑似污染地块土壤环境质量状况调查评价评估和污染地块治理修复、效果评估及其评审促进评审结果可视化应用。污染地块依据土壤环境质量调查报告和评估报告，合理规划土地用途，纳入国土空间规划“一张图”管理。

开展地下水污染防治分区划定，提出地下水污染分区防治措施，实施地下水污染源分类监管。

本项目租用现有厂房建设，占地类型为工业用地，本次不新增占地，不占用污染地块，厂区已采取分区防渗措施，不会对地下水和土壤环境产生不利影响。

综上所述，本项目符合《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》和《四平市污染防治攻坚行动方案暨空气、水环境、土壤环境质量巩固提升行动方案的通知》的相关要求。

7、四平市国土空间规划用地性质的符合性分析
本项目位于四平经济技术开发区，经与四平市国土空间规划用地规划图对比，位于工业用地范畴，项目建设符合四平市国土空间规划用地性质要求，详见附图4。
8、与《四平市“十四五”生态环境保护总体规划》符合性分析

根据四平市人民政府办公室关于印发《四平市“十四五”生态环境保护总体规划的通知》（四政办发〔2022〕18号）：

①深入推进工业污染源治理。持续推进工业污染源全面达标排放，加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网，全面加强工业无组织排放管控。

②推进挥发性有机物污染治理。以石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对VOCs物质控制，大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，有效减少VOCs产生。

③深入实施节水行动。实施国家节水行动，强化工业节水减排、农业节水增效、城镇节水降损，推进污水资源化利用。深入抓好工业污染防治。加大工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施和污水管网排查整治。

本项目废气主要为粉碎废气、蒸制废气、干燥废气及滤渣暂存废气，粉碎废气经设备自带收尘器，密闭操作，通过车间排风系统排放；蒸制工段及干燥工段产生少量无组织废气通过车间内设置的排气系统排放；滤渣暂存异味通过密闭储存及车间通风排气系统处理后排放，对环境空气影响较小。本项目废水经孵化园区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网排入四平市污水处理厂处理达标后排放，对地表水环境影响较小。
综上分析，本项目符合《四平市“十四五”生态环境保护总体规划》要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目地理位置

本项目位于四平经济开发区孵化园院内7#厂房，产业功能分区属于大健康产业园区，厂区中心坐标为经度：124度27分38.228秒，纬度：43度8分54.298秒，孵化园东侧为东环城路及空地，南侧隔规划北二纬路300m为河夹信子三社，西侧隔规划义乌街及空地365m为京哈高速，北侧隔规划莆田路为闲置厂房，本项目所在厂房东侧为12号厂房，南侧为6号厂房，西侧为4号厂房，北侧为污水站位置及党校办公楼，距离最近敏感点为厂房北侧58m处党校办公楼（5层，高22m），具体地理位置详见附图5，卫星图及周围环境现状详见附图6。
2、主要建设内容及项目组成
本项目主要工程组成详见表2-1。
表2-1  项目组成一览表

工程类别

单项工程名称

工程内容
主体工程
浸膏生产线
一楼厂房，建筑面积2453.28m2，80.7m×30.4m，主要生产固体膏剂和液体膏剂，除包装设备外，其他设备通用，按订单切换生产。

固体膏剂主要工序包括：净选、粉碎、混合、蒸制、灭菌干燥、分装、包装。

液体膏剂主要工序包括：净选、提取、浓缩、收膏与配置、分装、包装。
辅助工程

制水间

二楼厂房东侧，建筑面积58.5m2，内设纯化水制备系统一套，制水能力1m3/h。
储运工程
成品库房
一楼厂房西北侧，建筑面积26.5m2，用于储存成品
原料暂存间

一楼厂房西北侧，建筑面积13m2，用于储存原料
危险废物贮存点
二楼厂房西侧，建筑面积30m2
一般固体废物暂存间
二楼厂房东侧，建筑面积30m2
公用工程

给水
依托区域现有供水管网
排水
依托孵化园院内已建污水处理站，处理后排入四平市污水处理厂，处理达标后排放。
供电
依托孵化园区内变压器装置
供热

生产用蒸汽及冬季采暖均依托孵化园内2台生物质锅炉
环保工程
废水治理
废水主要为工艺废水、容器具清洗废水、地面冲洗废水、制纯水废水及生活污水，依托孵化园院内现有污水处理站，处理后通过市政管网排入四平市污水处理厂，处理达标后排放。
废气治理
粉碎废气经设备自带收尘器、密闭操作，通过车间排风系统排放；
蒸制工段及干燥工段产生少量无组织废气通过车间内设置的排气系统排放；

滤渣暂存异味通过密闭储存及车间通风排气系统处理后排放。
噪声治理
选用低噪声设备，加防震底座，进行基础减震。

固体废物
杂质
在垃圾箱内暂存，由环卫部门统一处理
滤渣
集中收集后，定期外卖有机肥厂
废布袋
厂家回收处理
废润滑油（废机油）
暂存于危险废物贮存点内，定期委托有资质单位处理

废渗透膜
厂家回收处理
生活垃圾
在垃圾箱内暂存，由环卫部门统一处理
依托工程
污水处理站
本项目租用孵化园院内7#厂房进行建设，该院内企业均为食品加工类企业，废水依托孵化园内已建污水处理站，污水处理站设计处理规模为500t/d，处理工艺为“水解酸化-CAST”，目前无废水排入，本项目新增废水量11.292t/d，水量可依托。

污水处理站设计进水浓度为COD：2000mg/L、BOD5：650mg/L、SS：600mg/L、NH3-N：80mg/L、TP：15mg/L、动植物油：150mg/L，设计出水浓度为：COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：45mg/L、TP：8mg/L、动植物油：100mg/L，本项目废水中各污染物产生浓度分别为COD：446mg/L、BOD5：227mg/L、SS：264mg/L、NH3-N：27mg/L，均满足污水处理站进水指标要求。
消防水池
依托孵化园院内已建消防水池（废水处理站旁边），面积是323.19m2。
备注：本项目主要检测产品质量，厂区内无化验设备，无污染物产生。产品质量检测工作采用外委方式，产品检验周期7天，委托吉林省安信食品技术服务有限责任公司进行监测，该公司经营范围包括食品检验检测，同时具备资质认定证书，详见附件。本项目厂区内不设食堂。
3、生产规模及产品产能
本项目年产30t药食同源产品，各种分类产品数量根据市场订单调节。

表2-2 本项目产品一览表

序号
产品名称
单位
总产量
备注
1
玉灵膏
t/a
11
固体膏剂
2
伏湿膏
t/a
4.9
固体膏剂
3
酸枣仁膏
t/a
6.45
固体膏剂
4
鸡内金山楂膏
t/a
7.65
液体膏剂
合计
30
产品执行标准：玉灵膏、伏湿膏、酸枣仁膏执行企业标准，鸡内金山楂膏执行GB24154-2015《食品安全国家标准 运动营养食品通则》。

4、原辅材料及用量

本项目主要原辅材料及其用量详见表2-3。

表2-3  本项目主要原辅材料消耗一览表

序号

名称

用量（t/a）

贮存方式及地点
最大储存量kg
形态
一

玉灵膏：11t/a
1
龙眼肉（净）
10
袋装，原料暂存间
360
固体
2
西洋参
1
袋装，原料暂存间

40
固体
3
饮用水
0.031
自来水
/
液体
小计

11.031
二
伏湿膏：4.9t/a
1
五指毛桃
1.6
袋装，原料暂存间

100
固体
2
赤小豆
1
袋装，原料暂存间

60
固体
3
茯苓
0.8
袋装，原料暂存间

50
固体
4
桑椹（干）
0.6
袋装，原料暂存间

40
固体
5
山楂（去核）
0.4
袋装，原料暂存间

25
固体
6
陈皮
0.3
袋装，原料暂存间

20
固体
7
藿香
0.2
袋装，原料暂存间

12
固体
8
饮用水
0.155
自来水
/
液体
小计

5.055
三
酸枣仁膏：6.45t/a
1
龙眼肉（净）
0.6
袋装，原料暂存间

25
固体
2
茯苓
1.3
袋装，原料暂存间

50
固体
3
桑椹（干）
0.35
袋装，原料暂存间

15
固体
4
炒酸枣仁
1.8
袋装，原料暂存间

70
固体
5
炙甘草
0.6
袋装，原料暂存间

25
固体
6
百合
0.6
袋装，原料暂存间

25
固体
7
莲子（去心）
0.6
袋装，原料暂存间
25
固体
8
山药
0.3
袋装，原料暂存间

12
固体
9
枸杞
0.3
袋装，原料暂存间

12
固体
10
饮用水
0.186
自来水
/
液体
小计
6.636
四
鸡内金山楂膏：7.65t/a
1
茯苓
2.5
袋装，原料暂存间

80
固体
2
山楂（去核）
5
袋装，原料暂存间

160
固体
3
陈皮
1
袋装，原料暂存间

35
固体
4
炒鸡内金
1.5
袋装，原料暂存间

50
固体
5
炒麦芽
3
袋装，原料暂存间

100
固体
6
低聚果糖浆
5.5
袋装，原料暂存间

180
膏状
7
饮用水
52
自来水
/
液体
小计
70.5
5、主要生产设备

本项目主要生产设备详见表2-4。
表2-4  主要生产设备一览表

序号
设备名称
规格型号

单位

数量

备注

用途
1
多功能提取罐
3吨
台
2
物料提取
生产液体浸膏
2
双效浓缩器
2吨
台
1
提取液浓缩
生产液体浸膏
3
球形浓缩器
1吨
台
1
中间产品浓缩
生产液体浸膏
4
二级反渗透
1吨
台
1
纯化水制备
公用设备
5
加热搅拌调配罐
1T
台
1
中间产品调配
生产液体浸膏
6
热灌灌装机
2头
台
1
液体膏灌装
生产固体浸膏
7
蒸汽加热蒸柜
双开门24盘
台
10
中间产品蒸制
生产固体浸膏
8
膏滋封装切圆角单列机
30包/min
台
6
条袋灌装
生产液体浸膏
9
八角拌料机
200

kg/h
台
1
中间产品混合
生产固体浸膏
10
粉碎机
/
台
2
粉碎
生产固体浸膏
11
灭菌干燥一体机
/
台
1
灭菌干燥
生产固体浸膏
合计
台
27
6、公用工程

（1）给水
本项目用水主要为生产用水和生活用水，总用水量为13.032m3/d（3909.076m3/a），由市政供水管网统一供给，可以满足项目运行所需。
①固体浸膏生产用水量

本项目固体浸膏生产用水量为0.013t/d（3.716t/a）。
②制纯水用水量
本项目液体浸膏生产用水及洁净区地面清洗使用纯化水，制纯水用水量6.119m3/d（1835.36m3/a），制得纯化水4.283m3/d（1284.75m3/a）。其中洁净区地面清洗面积约500m2，根据类比调查，每次冲洗水量为2L/m2，按每天冲洗一次计算，地面清洗用水量为1m3/d（300m3/a）；液体浸膏生产用水（含工艺用水及容器具、设备清洗用水）均使用纯化水（不添加清洗剂、人工清洗），约为3.283m3/d（984.75m3/a）。
③非洁净区地面清洗用水

非洁净区地面清洗面积约2000m2，根据类比调查，每次冲洗水量为2L/m2，按每天冲洗一次计算，地面清洗用水量为4m3/d（1200m3/a）；
④生活用水
本项目生活用水按50L/人·d计算，劳动定员58人，生活用水量为2.9m3/d（870m3/a）。
（2）排水
本项目全厂废水产生总量为11.292t/d（3387.383t/a），经孵化园院内已建污水处理站处理后，通过市政管网排入四平市污水处理厂处理达标后排放。
①固体浸膏生产废水

本项目固体浸膏生产废水产生量为0.010t/d（2.973t/a）。

②液体浸膏生产废水

本项目液体浸膏生产废水产生量为2.626t/d（787.8t/a）。

③洁净区地面清洗废水

本项目洁净区地面清洗废水产生量按用水量的90%计算，产生量为0.9t/d（270t/a）。
④纯化水制备废水
本项目纯化水制备率为70%，则纯化水制备废水产生量为1.836t/d（550.61t/a）。

⑤非洁净区地面清洗废水

本项目非洁净区地面清洗废水产生量按用水量的90%计算，产生量为3.6t/d（1080t/a）。

⑥生活污水

本项目生活污水按用水量的80%计算，产生量为2.32t/d（696t/a）。
本项目用排水情况见表2-5。

表2-5  本项目用排水情况一览表

名称
日用水量（m3/d）
年用水量（m3/a）
日排水量（t/d）
年排水量（t/a）
固体浸膏生产用水
0.013
3.716
0.010
2.973
制纯水用水量（制纯水废水）
6.119
1835.36
1.836
550.61
液体浸膏生产用水
/
/
2.626
787.8
洁净区地面清洗废水
/
/
0.9
270
非洁净区地面清洗用水
4
1200
3.6
1080
生活用水
2.9
870
2.32
696
小计
13.032
3909.076
11.292
3387.383

[image: image1.emf]新鲜水

13.032

制纯水

6.119

纯化水一级反渗

透废水

1.836

4.283

地面清洗用水

损失 0.4

排放

损失 1.74

排放 1.836

11.292

孵化园内

污水处理站

液体浸膏生产用水

3.283

排放 2.626

四平市

污水处理厂

地面清洗用水

1.0

损失 0.1

损失 0.657

排放 0.9

4

排放 3.6

11.292

生活用水

2.9

损失 0.58

排放 2.32

固体浸膏生产用水

0.013

排放 0.010

条子河

11.292

损失 0.003


图1  本项目给排水平衡图（t/d）

[image: image2.emf]新鲜水

3909.076

制纯水

1835.36

纯化水一级反渗

透废水

550.61

1284.75

地面清洗用水

损失 120

排放

损失 521.693

排放 550.61

3387.383

孵化园内

污水处理站

液体浸膏生产用水

984.75

排放 787.8

四平市

污水处理厂

地面清洗用水

300

损失 30

损失 196.95

排放 270

1200

排放 1080

3387.383

生活用水

870

损失 174

排放 696

固体浸膏生产用水

3.716

排放 2.973

条子河

3387.383

损失 0.743


图2  本项目给排水平衡图（t/a）
（2）供电

本项目用电依托区域现有供电设施，能够满足项目生产及生活用电需要。

（3）供热

本项目依托孵化园内2台生物质锅炉（6t/h、10t/h），燃料为生物质颗粒，燃烧方式为链条炉排层然，能够满足本项目供汽及冬季采暖需求。
7、劳动定员及工作制度

劳动定员

本项目劳动定员58人。
工作制度

年工作日300d，实行两班制，每班工作8h。

8、平面布置

本项目租用孵化园院内7#厂房建设，共3层，总占地面积为2453.28m2建筑面积为7359.84m2，一层布置生产车间等，二层布置预留车间、危险废物贮存点及一般固体废物暂存间等，三层为预留仓库，占地类型为工业用地。厂房内部平面布置详见附图7。

项目建设期

项目建设期24个月，从2025年9月至2027年8月。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程及产污环节简要说明

1、固体浸膏工艺流程：
（1）净选

精选符合药食同源标准的原料（饮片）入库，人工挑选霉变、虫蛀的不良品，该过程会产生杂质S1；本项目外购原料均为处理后饮片，入场后无需再次进行清洗和烘干。
（2）粉碎

挑选后饮片送入粉碎机进行粉碎处理，该过程会产生粉碎粉尘G1。其中用于生产玉灵膏的龙眼肉无需粉碎。
混合

将物料及粉碎后物料投入八角拌料机内，加入适量润湿剂，混合均匀。
（4）蒸制
混合后物料送入蒸汽加热蒸柜内进行蒸制，玉灵膏需蒸制1496h，伏湿膏需蒸制240h，酸枣仁膏需蒸制972h。该过程会产生少量蒸制废气G2。

（5）灭菌干燥

对蒸制后浸膏采用灭菌干燥一体机操作，灭菌后烘干控制水分。该过程会产生少量干燥废气G3。
（6）包装
灭菌干燥后膏剂趁热在洁净车间内进行分装，冷却后密封；将待包装产品按照包装要求包装，塑封；包装成品入库贮存，待验。
2、液体浸膏工艺流程：
（1）净选

精选符合药食同源标准的原料（饮片）入库，人工挑选霉变、虫蛀的不良品，该过程会产生杂质S2；本项目外购原料均为处理后饮片，入场后无需再次进行清洗和烘干。
提取浓缩

将净选后的鸡内金和山楂按处方比例投入多功能提取罐中，加入投料量2倍饮用水量进行提取，提取两次，合并滤液，该工序会产生滤渣S3，提取液输入双效浓缩器或球形浓缩器中，开启真空系统，在低温、低压条件下蒸发水分，得清膏，浓缩期间不断搅拌防止糊化，该工序会产生工艺废水W1。
收膏与调配

清膏通过密闭管段转移至洁净区的正负压罐内，加入低聚果糖浆进行调配，充分混合均匀后送入下一工序。

（4）包装
灭菌干燥后液体膏剂通过热灌灌装机进行分装，冷却后密封；将待包装产品按照包装要求包装，塑封；包装成品入库贮存，待验。


[image: image3.emf]原料

净选

粉碎

混合

灭菌干燥

分装

包装

固体浸膏

成品

杂质 S1

粉碎废气

G1、 噪声 N1

饮用水

洁净区

蒸制

干燥废气

G3、 噪声 N3

蒸制废气 G2

原料

净选

浓缩

分装

包装

液体浸膏

成品

杂质 S2

收膏与调配

提取 滤渣 S3

低聚果

糖浆

噪声 N2

噪声 N4

噪声 N5

噪声 N6

饮用水

废水 W1


图2  生产工艺流程及产排污节点图


[image: image4.emf]净选 1t

粉碎 0.99t

混合 11.02t

灭菌干燥 11.01t

分装 11t

包装 11t

玉灵膏 11t

杂质 S1： 0.01t

粉碎废气 G1：

0.001t

饮用水 0.031t

洁净区

蒸制 11.02t

干燥废气 G3： 0.01t

蒸制废气 G2： 0.01t

龙眼肉饮片

（ 净 ） 10t

西洋参饮片 1t


图2  玉灵膏物料平衡图（单位：/a）

备注：玉灵膏单批次产量390kg，年生产28-29批次


[image: image5.emf]净选 4.9t

粉碎 4.85t

混合 5.00t

灭菌干燥 4.95t

分装 4.9t

包装 4.9t

伏湿膏 4.9t

杂质 S1： 0.05t

粉碎废气 G1：

0.005t

饮用水 0.155t

蒸制 5.00t

干燥废气 G3： 0.05t

蒸制废气 G2： 0.05t

五指毛桃 1.6t 赤小豆 1t 茯苓 0.8t 桑椹 0.6t 山楂 0.4t 陈皮 0.3t 藿香 0.2t


图3  伏湿膏物料平衡图（单位：/a）

备注：伏湿膏单批次产量288kg，年生产17批次

[image: image6.emf]净选 6.45t

粉碎 6.39t

混合 6.57t

灭菌干燥 6.51t

分装 6.45t

包装 6.45t

酸枣仁膏 6.45t

杂质 S1： 0.06t

粉碎废气 G1：

0.006t

饮用水 0.186t

蒸制 6.57t

干燥废气 G3： 0.06t

蒸制废气 G2： 0.06t

龙眼肉

（ 净 ） 0.6t

茯苓 1.3t 桑椹 0.35t

炒酸枣

仁 1.8t

炙甘草

0.6t

百合 0.6t 莲子 0.6t 山药 0.3t 枸杞 0.3t


图4  酸枣仁膏物料平衡图（单位：/a）

备注：酸枣仁膏单批次产量248kg，年生产26批次


[image: image7.emf]茯苓 2.5t

净选 13t

浓缩 54.15t

分装 7.65t

包装 7.65t

鸡内金山楂膏 7.65t

杂质 S2： 0.13t

收膏与调配 7.65t

提取 64.87t 滤渣 S3： 10.72t

低聚果糖浆 5.5t

山楂 5t 陈皮 1t 炒鸡内金 1.5t 炒麦芽 3t

饮用水 52t

废水 W1： 52t


图4  鸡内金山楂膏物料平衡图（单位：/a）

备注：鸡内金山楂膏单批次产量240kg，年生产32批次

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用四平市绿色食品加工创业孵化园内7#厂房建设，现状为闲置车间，不存在与项目有关的原有环境污染问题。

环保手续：2020年6月22日四平市生态环境局以四环审字[2020]2号出具《关于四平市绿色食品加工创业孵化园建设项目环境影响报告书的批复》，该批复中明确孵化园内共建设20栋建筑物和3座构筑物，总建筑面积124815.94m2。生产区包括食品类标准厂房9栋，仓储区包括仓库2栋，动力区包括动力站1栋，污水站1座，消防水池2座，管理区包括管理办公区1栋。拟购置公用工程设备15台（套）。在孵化园区建设一座工业废水处理站，远期拟承纳整个医药绿色食品产业园区的工业废水，占地面积1000m2，分二期建设，一期先建设孵化园区的污水处理站，污水设计能力为500m3/d，二期处理引进的其他医药、绿色食品企业的污水，污水处理工艺为“水解酸化-CAST”工艺，开发区内企业的供热及工业蒸汽，由孵化园内2台生物质锅炉（6t/h、10t/h）供给，燃料为生物质颗粒可满足园区内企业供热及供汽需求。
本项目利用现有孵化园区内1栋食品类标准厂房（7#），废水利用现有园区内污水处理站，供热及工业蒸汽依托孵化园内2台生物质锅炉（6t/h、10t/h），经调查，生物质锅炉未办理环评及验收手续，污水处理站尚未办理验收手续，本项目需在生物质锅炉及污水处理站验收通过并稳定运行后，方能投入生产。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境现状监测“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。

本项目废水经孵化园院内污水处理站处理达标后，排入四平市污水处理厂，处理达标后排入条子河，根据吉林省生态环境厅《2025年6月吉林省地表水国控断面水质月报》中监测数据，详情如下：
表3-1   2025年6月吉林省地表水国控断面水质情况
江河名称

断面名称

控制级别

水质类别

环比

同比

本月

上月

去年同期

条子河
林家
国控

Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
→
→
注：“/”未监测，“↑”水质有所好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质无明显变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。
根据DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》中功能区划可知，原则条子河评价水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。依据《四平市“十四五”重点流域水生态环境保护规划》，至2025年条子河林家断面水环境目标为优于Ⅳ类（含）。
由上表监测数据可知，条子河上林家断面水质类别为Ⅳ类水质，水质无明显变化，断面水质能够满足Ⅳ类水质要求。

2、环境空气质量现状

2.1区域环境空气质量达标情况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。

本项目位于四平市经济开发区，根据《2024年吉林省生态环境状况公报》中四平市环境空气质量主要污染物年均浓度进行评价。

表3-2  2024年四平市环境空气质量监测数据
污染物

年评价指标

单位

现状浓度

标准值（µg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度
μg/m3
6
60

10
达标

NO2
年平均质量浓度

μg/m3
25
40

62.5
达标

PM10
年平均质量浓度

μg/m3
52
70

74.3
达标

PM2.5
年平均质量浓度

μg/m3
31
35

88.6
达标

O3
日最大8小时平均

μg/m3
144
160

90
达标

CO

百分位数日平均

mg/m3
0.8
4

20
达标

从上表可以看出，四平市2024年环境空气质量中各污染因子年均浓度均能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准值，说明四平市2024年区域属于环境空气达标区。
2.2特征污染物补充监测
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3d的监测数据。

本次评价特征污染物为TSP、臭气浓度，臭气浓度无国家或地方环境空气质量标准限制，因此不进行补充监测，TSP监测数据引用2024年9月《四平市奋进专用汽车有限公司喷粉改造项目》对区域环境空气质量进行的监测数据。本项目与河夹信子二社距离1450m，且监测时间较近，至今区域的环境未发生较大变化，监测时间及点位距离均符合要求，该监测数据可以反映项目所在地的空气质量现状，监测数据具有代表性、准确性、精密性、可比性、完整性，故合理可信。

（1）监测点位

根据本项目所在区域概况，监测点位布设情况详见表3-3。

表3-3   环境空气监测点的布设

序号

监测点名称

监测因子
相对本项目厂址方位
相对本项目厂界距离
1#

河夹信子二社
TSP
西南侧
1450m
（2）监测项目

监测项目为TSP。

（3）监测单位及监测时间

吉林省长松运维检测有限公司于2023年7月1日至3日连续3d监测。

（4）采样及分析方法

按国家有关标准及生态环境部有关规范执行，监测方法详见表3-4。

表3-4   评价区环境空气现状监测分析方法

现状监测因子

分析方法

方法来源

TSP
重量法
GB/T 15432-1995
（5）监测结果

本项目特征污染物监测结果见表3-5。
表3-5  特征污染物检测结果
监测

点位
项目

污染物监测结果

TSP
河夹信子二社
日均浓度范围（ug/m3）

103-106
16

日均浓度最大值（ug/m3）

106
小时浓度范围（ug/m3）

/
小时浓度最大值（ug/m3）

/
超标率（%）

0
最大超标倍数

0
（6）评价方法

采用占标率对环境空气质量现状进行评价，数学表达式如下：


[image: image8.wmf]o

i

i

C

C

I

/

=


式中：Ii—第i种污染物占标率，%；

Ci—第i种污染物的实测最大浓度，mg/Nm3；

Co—第i种污染物环境质量标准，mg/Nm3。

占标率若≥100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求，反之，则满足使用功能要求。

（7）评价标准

TSP采用GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。
（8）评价结果

根据监测方法和导则要求，计算最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比（占标率），其评价结果详见表3-6。

表3-6  评价区监测值及评价结果

监测点位

项目

TSP
河夹信子二社
日均浓度最大值（μg/m3）
0.106
日均浓度占标率（%）
35.3
小时浓度最大值（μg/m3）

/
小时浓度占标率（%）

/
由上表可以看出，评价区内的TSP监测最大浓度值占标率均小于100%，低于GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求，说明评价区环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。

3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中关于区域环境质量现状要求，声环境：“厂界外周边50m米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，最近环境敏感点为厂房北侧58m处党校办公楼（5层，高度22m），故不需进行噪声监测。

4、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地范围内含有生态环境保护目标时，进行生态环境现状调查。本项目位于四平经济开发区内，占地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，本次不进行生态现状调查。
5、地下水、土壤
本项目租用现有厂房生产，不存在土壤及地下水环境的污染途径，无需开展土壤及地下水质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标。
2、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水环境保护目标为厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此不涉及地下水环境保护目标。

4、生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于四平经济开发区，租用现有厂房建设，不涉及新增占地，故无用地范围内生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目运营期产生颗粒物、臭气浓度，颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准要求（该标准无特别排放限值），臭气浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1厂界二级标准要求（无特别排放限值），详见表3-7，表3-8。
表3-7  大气污染物综合排放标准

产污环节
污染物

标准值
单位
污染物排放监控位置
生产过程
颗粒物
1.0
mg/m3
周界外浓度最高点
表3-8  恶臭污染物排放标准
控制项目
标准值（无量纲）
臭气浓度
20
2、废水
本项目容器具清洗废水、地面清洗废水、纯化水制备废水及生活污水经孵化园院内污水处理站预处理后，经市政污水管网排入四平市污水处理厂，处理达标后排放。该污水处理站出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，四平市污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排入条子河。
表3-9  污水综合排放标准
序号

污染物

单位

标准值

1

COD

mg/L

500
2

BOD5
mg/L

300
3

SS

mg/L

400
4

NH3-N

mg/L

/
5
pH
/
6-9
表3-10  城镇污水处理厂排放限值
序号

污染物

单位

标准值（三级）

标准来源

1

pH

无量纲

6-9
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准
2

COD

mg/L

50

3

BOD5
mg/L

10
4

SS

mg/L

10
5

NH3-N

mg/L

5（8）
注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、噪声

本项目租用厂房距离东侧东环城路160m，距离南侧规划北二纬路200m，距离西侧规划义乌街135m，北侧距离规划莆田路110m，超过道路边界线外一定距离（相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m±5m），因此运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准，详见表3-11。

表3-11  工业企业厂界环境噪声排放限值
类别

标准值dB（A）

标准来源

昼间

夜间

3类区

65
55
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据吉林省生态环境厅2022年5月10日出具的《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目属于执行其他行业排放管理的建设项目，其污染物排放总量审核要求为：其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目在现有厂房内建设，只进行设备安装，无土木工程建设。设备安装过程会产生少量设备防护外包装等固体废物，交由环卫部门处理，不会产生二次污染。同时设备安装过程会有噪声产生，由于安装过程时间较短，且在现有厂房内进行安装，故对项目周边声环境影响较小。

综上，本项目施工期可能对环境造成的影响均可得到有效的控制。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水
1.1废水源强

（1）液体浸膏-鸡内金山楂膏

本项目产品中液体浸膏（鸡内金山楂膏）属于1491营养食品制造行业，原料为鸡内金、山楂等，属药食同源原料，《污染源源强核算技术指南—1491营养食品制造行业系数手册》中液态剂型营养食品主要工艺包括配液+过滤+灌装+杀菌+干燥+包装，而本项目工艺最主要工序为提取，与2740中成药生产行业类似，因此本项目鸡内金山楂膏废水源强参照更为严格的“2740中成药生产行业系数手册”，详见下表。
表4-1  中成药生产行业产排污系数表（参照执行）
核算环节
产品名称
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物指标
产污系数

/
液态剂型营养食品
中药饮片
提取（不适用有机溶剂）
＜200t-中药饮片/年
废水量
60.6t/t-中药饮片

化学需氧量
120000g/t-中药饮片
氨氮
2400g/t-中药饮片
本项目鸡内金山楂膏生产规模为7.65t/a，中药饮片使用量为13t/a，由表4-1计算可知，鸡内金山楂膏废水量为787.8t/a，COD产生浓度为1980.20mg/m3、NH3-N产生浓度为39.60mg/m3。

（2）固体浸膏-玉灵膏、伏湿膏、酸枣仁膏
本项目固体浸膏（玉灵膏、伏湿膏及酸枣仁膏）属于1499其他食品制造行业，污染源源强核算技术指南中没有该行业的具体规定，也无排污许可技术规范可参考，各类固体浸膏原料为西洋参、龙眼肉、桑椹、酸枣仁等，属中药材（植物源），生产工艺为“净选+粉碎+混合+蒸制+干燥+包装”，与《污染源源强核算技术指南—1491营养食品制造行业系数手册》中液体剂型营养食品类似，因此参照执行，详见下表。
表4-2  营养食品制造行业产排污系数表（参照执行）
产品名称
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物指标
产污系数

液态剂型营养食品
水，植物源、动物源、微生物源原料

配液+过滤+灌装+杀菌+干燥+包装

所有规模
工业废水量
0.133t/t-产品
化学需氧量
96.817g/t-产品
氨氮
0.398g/t-产品
本项目固体浸膏生产规模为22.35t/a，由表4-2计算可知，固体浸膏废水量为2.973t/a，COD产生浓度为727.95mg/m3、NH3-N产生浓度为2.99mg/m3。
另外，洁净区地面清洗废水0.9t/d（270t/a），非洁净区地面清洗废水3.6t/d（1080t/a），纯化水制备废水1.26t/d（378t/a），生活污水2.32t/d（696t/a），经孵化园院内污水处理站处理后，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政管网排入四平市污水处理厂，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排入条子河。废水排放情况详见表4-1。

表4-1   厂区污水排放口信息表
排放口基本情况
排放标准
废水去向
排放规律

排放方式

编号及名称
类型
地理坐标
DW001废水排放口
一般排放口
124°27′3.61633″，43°8′53.94327″
GB8978—1996《污水综合排放标准》三级标准
处理后进入四平市污水处理厂，处理达标后排入条子河
非持续

间接排放

根据本单位废水产生情况对本项目废水中污染物的源强进行估算，废水产排污情况详见表4-2与表4-3。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-2  本项目废水产排污情况表

排放源
排放量t/a
污染物浓度（mg/L）

产生量（t/a）
COD
BOD5
SS
氨氮
COD
BOD5
SS
氨氮
固体浸膏生产废水
2.973
727.95
208
200
2.99
0.002
0.0006
0.0006
0.000009
液体浸膏生产废水
787.8
1980.20
565
400
39.60
1.560
0.445
0.315
0.031
纯化水制备废水
550.61
50
20
10
5
0.028
0.011
0.006
0.003
洁净区地面清洗废水
270
500
250
450
25
0.135
0.068
0.122
0.007
非洁净区地面清洗废水
1080
500

250

450

25

0.540
0.270
0.486
0.027
生活污水
696
250
150
200
30
0.174
0.104
0.139
0.021
合计
3387.383
720.02
265.28
315.46
26.28
2.439
0.8986
1.0686
0.089009
污水处理站处理效率%
90
92
90
60
处理后
3387.383
72.00
21.22
31.55
10.51
0.244
0.072
0.107
0.036
1.2污水处理厂依托可行性分析

1.2.1依托孵化园院内污水处理站可行性分析
孵化园院内污水处理站设计建设规模为500t/d，处理工艺为“水解酸化-CAST”，设计进水浓度为COD：2000mg/L、BOD5：650mg/L、SS：600mg/L、NH3-N：80mg/L、TP：15mg/L、动植物油：150mg/L，设计出水浓度为：COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：45mg/L、TP：8mg/L、动植物油：100mg/L。

水量可依托性：该污水处理站已经竣工，设备全部安装完毕，但由于尚没有入园企业排放生产废水，故未投产运行，待项目运行后，由污水处理站管理单位四平市新大陆发展有限公司委托污水处理公司运营。本项目新增废水量11.292t/d，水量可依托。
水质可依托性：本项目废水中各污染物产生浓度分别为COD：720.02mg/L、BOD5：265.28mg/L、SS：315.46mg/L、NH3-N：26.28mg/L，均满足污水处理站进水指标要求，水质可依托。
污水处理站出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，经市政污水管网排入四平市污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入条子河。本项目废水可生化性较好，可利用生化法有效去除废水中COD及BOD5，该污水处理站主要服务于孵化园院内企业，均为食品加工企业，处理废水的水质基本相同，不会影响污水处理站的稳定运行。该污水处理站工艺流程详见下图。
[image: image9.png]Bk

(o e e | {
—

=3
Cs@a
[T Emj_




图5  污水处理站工艺流程图
1.2.2依托四平市污水处理厂可行性分析

四平市污水处理厂设计处理规模为18万m3/d，处理工艺为改良A2O工艺，二期工程于2018年8月验收，根据验收监测报告，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标准。规划环评指出，开发区排水依托四平市污水处理厂，其完全有能力接纳本项目废水。
2、废气

2.1源强核算

本项目浓缩工序为真空操作，混合、调配等工序设备密闭操作，无废气产生；本项目废气主要为粉碎废气、蒸制废气、干燥废气及滤渣暂存异味。
（1）粉碎废气
由于本项目所属行业无专门的排污许可证申请与核发技术规范，且项目原料为药食同源材料，产品质量要求较中药更为宽泛，经查阅更为严格的《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》，也对粉碎工序无明确要求，进一步根据本项目使用立式超微粉碎机组的结构形式，机组与配套收尘器为一体式密闭结构，因此本项目粉碎废气可通过无组织形式排放。
本项目固体浸膏生产粉碎工序产生粉碎废气，设备为立式超微粉碎机组（进料粒度≤10mm，成品粒度60-300目），该粉碎机组自带收尘器，粉尘收集后，定期更换布袋，机组与设备为一体式密闭结构，根据物料平衡核算，玉灵膏粉碎废气产生量为0.001t/a（运行时间80h/a、0.0125kg/h）、伏湿膏粉碎废气产生量为0.005t/a（运行时间120h/a、0.0417kg/h）、酸枣仁膏粉碎废气产生量为0.006t/a（运行时间200h/a、0.03kg/h），合计0.012t/a（0.0842kg/h），收尘器收尘效率按99%计算，则粉碎废气排放量及排放速率分别为0.00012t/a（0.0008kg/h）根据AERSCREEN模型预测，粉碎废气排放浓度为0.016mg/m3，厂界能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2的无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气影响较小。

[image: image10.png]AERSCREENIZEH HSTFNSER-FESR

RRER: AR

ASER

EEHRR
EENF
FTAE

F
Ll
HHS

#iRtEs
Higefi

FRETHER

EREBAECS

UIERE I~
5|

[EEFSR [~

=

oo <]
pens =

BFLR®)

Bl el el |

@i%g(

%i{iﬂﬁ%

l5i

250

10

0.0

57 310 (n)




蒸制废气及干燥废气

本项目固体浸膏在蒸制工序会产生蒸制废气、干燥工序会产生干燥废气，以臭气浓度表征，由于废气中成分较为复杂，且主要为食品产生的气味，本次环评仅做定性分析。

臭气强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，目前应用较广泛的分级方法是日本环保厅提出的，将臭气强度划分为5级，见表4-3。

表4-3  臭味强度分级

臭气强度分级
臭气感觉强度
污染强度
0
无气味
无污染
1
轻微感觉有气味
轻度污染
2
明显感到臭味
中等污染
3
感到有强烈气味
重污染
4
无法忍受的强臭味
严重
经类比调查具有同等规模的食品加工企业，恶臭影响区域及污染程度见表4-4，恶臭随距离的增加影响减小，当距离大于15m时对环境的影响可基本消除。

表4-4  恶臭影响范围及程度
单位（米）
0-15
15-30
30-100
强度
1
0
0
蒸制废气及干燥废气在车间内以无组织形式排放，要求企业利用车间空调系统，通过增加车间换气次数，加强车间通排风，减少异味对周边环境的影响，经生产全过程控制后，异味臭气浓度排放量较少，能够满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》无组织排放标准要求，对周围环境影响较小。

滤渣暂存异味

本项目鸡内金山楂膏提取工序会产生一定量的滤渣，在固体废物暂存间内暂存，产生量为10.72t/a，用塑料桶内附塑料袋密闭储存，会产生少量异味，产生量较少，本次环评不做定量分析，通过车间内通风排气设施，可有效降低异味，对周围环境空气影响较小。
2.2污染防治技术及可行性分析
设备自带收尘器：立式超微粉碎机组设备自带收尘器，用于收集粉碎过程产生粉尘，定期更换布袋，含尘气体从收尘器进出风箱体中的进风口（A系列从灰斗进入）进入经斜隔板转向至灰斗，同时气流速度慢，由于惯性作用，气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，细小尘粒随气流折而向上进入过滤室，粉尘附着在滤袋的外表，定期更换布袋，保证产品质量的同时，可满足密闭操作条件。该技术目前应用广泛，治理效果较好，属于可行技术。
2.3企业废气自行监测要求

本项目废气污染源监测计划详见表4-5。

表4-5  废气监测要求

监测点位
监测指标
监测频次

厂界
颗粒物、臭气浓度
1年
2.4非正常工况废气污染源排放及控制措施

非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，主要是开停车、设备检修、工艺设备运转异常、污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。

开、停车工况

本项目收尘器为粉碎设备自带环保设施，环保设施与工艺设备同步运行，无开停车、设备检修期间废气排放的情况发生。
（2）治理设施故障
本项目在治理设施故障等情况下，颗粒物均集聚在收尘袋内，无废气外逸情况。

（3）控制措施

加强废气处理设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。检修更换前做好主生产线的停车准备等工作；如临时污染防治设施故障，要立即抢修，及时停止生产线生产，避免事故状态下废气影响环境；在平时日常生产过程中应加强生产设备和环保设施的维护及检修，避免治理措施发生故障导致的异常排放。
2.5环境影响分析

（1）区域环境质量现状

根据环境空气质量现状调查结果可知，本项目所在区域环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。具有一定环境容量。
（2）保护目标影响分析

本项目最近大气环境保护目标为厂房北侧58m处党校办公楼。经前文分析计算，本项目粉碎废气经设备自带收尘器，密闭操作，蒸制废气及干燥废气通过车间排风系统处理后，以无组织形式排放，污染防治设施为可行技术，污染物无组织排放可以满足相关排放标准，对周边敏感目标影响较小。

（3）大气环境影响分析结论
综上所述，本项目所在区域环境空气质量较好，具有一定的环境容量，本项目采用较为合理的废气污染防治措施，废气污染物均可达标排放，对周边敏感目标及大气环境影响较小。

3、噪声

本项目主要噪声源为粉碎机、八角拌料机、灭菌干燥一体机、包装设备、泵类等，其声压值为75—90dB（A）之间，建议首先选购低噪音设备，从源头上控制设备声级的产生，其次针对噪声源特点对设备底部安装减震垫，再通过距离衰减，厂界绿化，厂界噪声满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。

（1）源强

主要噪声源产生及排放情况详见表4-8。


          表4-8 各种机械设备的噪声值       单位：dB（A）
	序号
	声源名称
	型号
	最大声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	建筑物外距离/m
	声压级/dB（A）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北

	1
	粉碎机
	/
	75
	建筑物隔声取值20dB（A），设备消声减振措施取值10dB（A）
	26
	2
	54
	28
	46.7
	68.98
	40.35
	46.06
	1.33h
	20
	1
	1
	1
	1
	26.7
	48.98
	20.35
	26.06

	2
	粉碎机
	/
	75
	
	27
	3
	53
	27
	46.37
	65.46
	40.51
	46.37
	1.33h
	20
	1
	1
	1
	1
	26.37
	45.46
	20.51
	26.37

	3
	八角拌料机
	200kg/h
	75
	
	35
	2
	45
	26
	44.12
	68.98
	41.94
	46.70.
	1h
	20
	1
	1
	1
	1
	15.12
	48.98
	21.94
	26.70

	4
	灭菌干燥一体机
	/
	75
	
	20
	11
	63
	18
	48.98
	54.17
	39.01
	49.89
	1.37h
	20
	1
	1
	1
	1
	28.98
	34.17
	19.01
	29.89

	5
	热灌灌装机
	
	75
	
	28
	11
	54
	18
	46.06
	54.17
	40.35
	49.89
	1.37h
	20
	1
	1
	1
	1
	26.06
	34.17
	20.35
	29.89

	6
	泵类
	/
	90
	
	24
	14
	58
	15
	62.40
	67.08
	54.73
	66.48
	1h
	20
	1
	1
	1
	1
	32.40
	47.08
	34.73
	46.48


	
	噪声预测
①预测模式
噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。
点源传播衰减模式：

    [image: image11.png]L,(r)=L,(%)-20lg(r/r,)




式中：Lr ─预测点处声压级，dB；

          Lro─参照位置ro处的声压级，dB；

          r ─预测点距声源的距离，m；

          ro─参考位置距声源的距离，m。

B、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（
[image: image12.wmf]eqg

L

）为：

[image: image13.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

=

å

å

=

=

M

j

L

j

N

i

L

i

eqg

Aj

Ai

t

t

T

Lg

L

1

1

.

0

1

1

.

0

10

10

1

10


式中：
[image: image14.wmf]eqg

L

——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

Ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

Tj——在T时间内j声源工作时间，s。

C、噪声预测值（
[image: image15.wmf]eq

L

）计算公式为：


[image: image16.wmf]）

（

eqb

L

1

.

0

Leqg

1

.

0

eq

10

10

10

+

=

Lg

L


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。
②噪声预测结果及评价

根据噪声源源强及场区内的布局情况，采取预测模式对项目厂界四周声环境进行预测，根据导则“预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。”预测结果详见表4-9。
     表4-9  噪声贡献值一览表         单位：dB（A）
序号

设备
与厂界四周贡献值

东

南

西

北

1
本次新增设备噪声贡献值叠加值
35.87
53.97
35.49
46.79
③结论

从设备噪声贡献值来看，各设备通过建筑物隔声、设备消声减振措施处理后，噪声级水平下降幅度较大，根据预测结果，厂界噪声贡献值能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求，对周围声环境质量影响较小。

（3）监测要求

监测点位：厂房边界1m处
监测频次：1次/季
4、固体废物

4.1固体废物产生情况
本项目固废物主要为杂质、滤渣、废布袋、废润滑油（废机油）、废渗透膜及生活垃圾，产生量为19.982t/a。
本项目生产过程产生的杂质，为一般工业固体废物，产生量约为0.025t/a，与生活垃圾一起由环卫部门统一处理。

本项目液体浸膏提取过程产生的滤渣，为一般工业固体废物，产生量约为10.837t/a，集中收集后，定期外卖有机肥厂。

本项目设备自带收尘器定期更换会产生废布袋，产生量约为0.01t/a，由厂家回收处理。

本项目各类生产设备检（维）修、养护过程使用润滑油（机油），会产生少量废润滑油（废机油），产生量约为0.1t/a，属于危险废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-214-08，车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，暂存于危险废物贮存点内，定期委托有资质单位处理。
本项目纯化水制备工序会产生少量废渗透膜，每年更换一次，每次产生量为0.01t/a，为一般工业固体废物，由厂家回收处理。
本项目产品采用抽样检查方式，外委吉林省安信食品技术服务有限责任公司进行监测，抽样出现不合格产品，当批次药品均判定为不合格产品，产生量按1%计，为0.3t/a，集中手机，定期送垃圾焚烧厂焚烧处理。
本项目职工定员58人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则职工生活垃圾产生量为8.7t/a，生活垃圾设置垃圾箱，定期委托环卫部门统一处理。
其排放情况及处理/处置措施详见表4-10。

表4-10  固废物排放情况及处理/处置措施
序号

产生环节

固体废物名称
属性

代码
产生量（t/a）

物理性状
贮存方式
去向

利用或处置量（t/a）

1
生产

杂质
一般固体废物

900-099-S59
0.025
固体
垃圾箱

环卫部门统一处理
0.025
2
生产
滤渣
一般固体废物
900-099-S59
10.837
固体
塑料桶装
外卖有机肥厂
10.837
3
废气处理
废布袋
一般固体废物

900-099-S59
0.01
固体

/
厂家回收
0.01
4
检修
废润滑油

危险废物
HW08 900-214-08
0.1
液体
危险废物贮存点
定期委托有资质单位统一处理
0.1
5
纯化水制备
废渗透膜

一般固体废物
900-009-S59
0.01
固体
/
厂家回收
0.01
6

生产
不合格产品
一般固体废物
900-009-S59
0.3
固体
/

垃圾焚烧厂焚烧处理
0.3
7
生活
生活垃圾
一般固体废物
/
8.7
固体
垃圾箱
环卫部门统一处理
8.7
合计
19.982
19.982
表4-11   危险废物特性一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生工序及装置

形态

有害成分

产废周期

危险特性

1
废润滑油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-214-08
设备维修
液态
矿物油
不定期
T，I
注：T——毒性，I——易燃性，In——感染性，C——腐蚀性。
4.2固体废物防治措施
本项目固废物主要为杂质、滤渣、废布袋、废润滑油（废机油）及生活垃圾，杂质与生活垃圾一起由环卫部门统一处理，滤渣集中收集后定期外卖有机肥厂，废布袋由厂家回收处理，废润滑油在危险废物贮存点内暂存，定期委托有资质单位统一处理。
危险废物：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），废润滑油属于危险废物，暂存于危险废物贮存点内，定期委托有资质单位处理。危险废物贮存点位于7#厂房2楼西南角，建筑面积30m2，贮存点地面做硬化防渗，裙角防渗，废润滑油单独存于容器内，再放置于收集槽（3cm高）内，防止发生泄漏。

危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）8.3 贮存点环境管理要求进行设置，贮存点具有固定的区域边界，与其他区域采用隔断措施。贮存点在车间内设置，危废储存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志，有专门人员看管。贮存点地面采取硬化和防渗漏处理，一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上更换破损容器，地面残留液体用布擦拭干净。长春一汽综合瑞曼迪斯环保科技有限公司每天由危险废物贮存点收集，贮存点危废实时贮存量不超过3吨。

贮存点表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
4.3环境管理
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关环境管理要求，一般固体废物的堆积、贮存必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施。本项目危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理。危废贮存点独立设置于7#厂房2楼西南角，有固定的区域边界，封闭结构，满足防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散的要求，废润滑油单独存于容器内，地面设置收集槽，防止危险废物泄漏。定期委托有资质单位进行统一处理，转运过程严格执行危险废物转移联单制度，记录危险废物管理台账。
5、土壤、地下水环境
本项目车间地面全部硬化，项目无地下水、土壤污染途径。

6、环境风险影响分析

（1）环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列环境风险物质，本项目涉及环境风险物质主要为机油，企业不在厂区内储存机油，仅设备内有少量机油，设备维修过程产生少量废机油，储存于危险废物贮存点内，委托有资质单位定期清运处理。企业环境风险主要为机油及废机油泄漏污染地下水及土壤环境、遇明火发生火灾及除尘器设备故障导致废气超标排放。

（2）环境风险分析

企业设备跑冒滴漏将会发生机油泄漏事故，废机油在储存过程容器破损将导致泄漏，遇明火将发生火灾；本项目存在除尘器设备故障隐患，除尘器发生故障时会导致污染物不经处理直接排入环境空气，对环境空气造成一定影响。造成除尘器故障的原因主要为：除尘系统停电事故、除尘器滤袋破损等。厂区电线老化、电路短路等事故状态可能引发火灾。

（3）风险防范措施

制定废气治理设施的日常管理制度。加强工人的岗前培训，精心操作，避免不当开机、在除尘器阻力大时开机、在低于露点开机等不当操作，另外在操作中要按照规范控制合理的过滤风量和风速，保证除尘效率。定期检修设备，防止出现跑冒滴漏现象，危废贮存点进行重点防渗，废机油贮存于密闭容器内，防止出现泄漏事故，严禁明火。厂区设置足够的灭火器消防设施及物资，一旦发生火灾，利用灭火器等进行灭火，产生的消防废水采用沙袋构筑临时围堰围堵，事故结束后清抽送四平市污水处理厂进行处理。

7、环保投资

本环评针对污染特征提出了相应的防治措施，以合理的经济投入减小环境污染，使本项目创造良好的环境效益，本项目总投资为3500万元，其中环保投资为22万元，环保投资占总投资的0.63%。环保投资估算详见表4-13。
表4-13 环保投资明细表
时期
投资项目
治理措施
金额（万元）
营运期
废气

设备自带收尘器（含在设备购置费内）
0
废水
依托孵化园院内污水处理站
/
噪声治理
消声减震等措施
20.0
固废物
垃圾箱等
2.0
合计

22



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	颗粒物
	设备自带收尘器，密闭操作，车间通风
	颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织监控浓度限值要求

	
	/
	臭气浓度
	密闭生产，车间排风系统
	臭气浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准要求

	
	/
	滤渣暂存异味
	密闭贮存，车间排风系统
	/

	地表水环境
	—
	—
	—
	—

	声环境
	生产设备等
	等效连续A声级
	基础减振、隔声
	GB12345-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类

	电磁辐射
	—
	—
	—
	—

	固体废物
	杂质、生活垃圾在垃圾箱内暂存，由环卫部门统一处理；滤渣集中收集后外卖有机肥厂；废布袋、废渗透膜由厂家回收处理；不合格产品送垃圾焚烧厂焚烧处理；废润滑油（废机油）在危险废物贮存点内暂存，定期委托有资质单位统一处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	厂房地面硬化

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	无

	其他环境

管理要求
	1、规范化排污口

根据国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》、原环境保护部《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关要求。

2、环保验收要求与内容

建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017]4号）要求执行验收规定。

建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，应组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

3、排污许可证申请制度

根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）中：纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），应当进行排污许可证的申请。




六、结论
	本建设项目符合国家产业政策，符合吉林省、四平市和四平经济开发区分区管控要求，符合“污染物达标排放”的原则要求，符合“吉林省和四平市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案”的要求，符合四平经济开发区规划的要求，项目的建设对空气环境、地表水、声环境及人居环境的影响很小，均在环境标准允许范围之内。因此，在落实本报告表所规定的环保措施的前提下，本项目选址合理，项目可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	废水
	COD
	—
	—
	—
	0.244
	—
	—
	—

	
	NH3-N
	—
	—
	—
	0.036
	—
	—
	—

	一般工业

固体废物
	杂质
	—
	—
	—
	0.025
	—
	—
	—

	
	滤渣
	—
	—
	—
	10.837
	—
	—
	—

	
	生活垃圾
	—
	—
	—
	8.7
	—
	—
	—

	
	废布袋
	—
	—
	—
	0.01
	—
	—
	—

	
	不合格产品
	—
	—
	—
	0.3
	
	
	

	
	废渗透膜
	—
	—
	—
	0.01
	
	
	

	危险废物
	废润滑油（废机油）
	—
	—
	—
	0.1
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
  

_1234567893.vsd
�

龙眼肉饮片（净）10t


净选1t


粉碎0.99t


混合11.02t


西洋参饮片1t


灭菌干燥11.01t


分装11t


包装11t


玉灵膏11t


杂质S1：0.01t


粉碎废气G1：0.001t


饮用水0.031t


蒸制废气G2：0.01t


洁净区


蒸制11.02t


干燥废气G3：0.01t



_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.vsd
�

净选6.45t


粉碎6.39t


混合6.57t


龙眼肉（净）0.6t


灭菌干燥6.51t


分装6.45t


包装6.45t


酸枣仁膏6.45t


杂质S1：0.06t


粉碎废气G1：0.006t


饮用水0.186t


蒸制废气G2：0.06t


蒸制6.57t


干燥废气G3：0.06t


茯苓1.3t


桑椹0.35t


炒酸枣仁1.8t


炙甘草0.6t


百合0.6t


莲子0.6t


山药0.3t


枸杞0.3t



_1234567896.vsd
�

山楂5t


陈皮1t


炒鸡内金1.5t


炒麦芽3t


茯苓2.5t


净选13t


饮用水52t


废水W1：52t


提取64.87t


浓缩54.15t


分装7.65t


包装7.65t


鸡内金山楂膏7.65t


杂质S2：0.13t


滤渣S3：10.72t


低聚果糖浆5.5t


收膏与调配7.65t



_1234567894.vsd
�

净选4.9t


粉碎4.85t


混合5.00t


五指毛桃1.6t


灭菌干燥4.95t


分装4.9t


包装4.9t


伏湿膏4.9t


杂质S1：0.05t


粉碎废气G1：0.005t


饮用水0.155t


蒸制废气G2：0.05t


蒸制5.00t


干燥废气G3：0.05t


赤小豆1t


茯苓0.8t


桑椹0.6t


山楂0.4t


陈皮0.3t


藿香0.2t



_1234567891.vsd
�

新鲜水�

3909.076�

制纯水


1835.36


纯化水一级反渗透废水


550.61�

排放270�

1200


排放1080�

3387.383�

1284.75�

地面清洗用水


地面清洗用水


损失120


排放�

损失521.693


排放550.61�

3387.383�

孵化园内污水处理站


液体浸膏生产用水


984.75


排放787.8�

条子河


四平市污水处理厂


3387.383�

300�

损失30


损失196.95


生活用水


870


损失174


排放696


固体浸膏生产用水


3.716


排放2.973


损失0.743



_1234567892.vsd
�

原料


净选


粉碎


混合


原料


灭菌干燥


净选


分装


包装


固体浸膏成品


提取


杂质S1


粉碎废气G1、噪声N1


饮用水


蒸制废气G2


洁净区


浓缩


分装


包装


蒸制


液体浸膏成品


干燥废气G3、噪声N3


杂质S2


滤渣S3


低聚果糖浆


收膏与调配


噪声N2


噪声N4


噪声N5


噪声N6


饮用水


废水W1



_1234567890.vsd
�

新鲜水�

13.032�

制纯水


6.119


纯化水一级反渗透废水


1.836�

排放0.9�

4


排放3.6�

11.292�

4.283�

地面清洗用水


地面清洗用水


损失0.4


排放�

损失1.74


排放1.836�

11.292�

孵化园内污水处理站


液体浸膏生产用水


3.283


排放2.626�

条子河


四平市污水处理厂


11.292�

1.0�

损失0.1


损失0.657


生活用水


2.9


损失0.58


排放2.32


固体浸膏生产用水


0.013


排放0.010


损失0.003



