- 生态环境局第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（序号八）销号公示表

| 序号 | 整改问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改任务完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八 | 全省83个省级以上工业园区中，有48个依托城镇污水处理厂处理工业废水。督察发现，部分园区工业企业环境监管不到位，排放高浓度废水严重影响城镇污水处理厂正常运行。 | 强化工业园区企业环境监管，确保污水达标排放。 | 1.2022年6月底前，组织对省级以上开发区重点污水排放企业开展专项执法检查。12月底前，完成园区企业违法排污问题查处。（执法科牵头，综合执法支队、各地分局落实） 2.采用在线数据监测平台等手段加强监管，确保省级以上开发区重点污水排放企业污染防治设施正常运行，排水达到入管网标准。（执法科牵头，综合执法支队、各地分局落实） 3.定期对城市污水处理厂开展监督性监测，通过对污水厂进水水质的监控，及时发现上游水质异常情况，严厉打击偷排、超标排放等违法行为，确保污水处理厂稳定运行。（执法科牵头，综合执法支队、各地分局落实） | 1.市生态环境局以工业园区重点污水排放企业为整治重点，于2022年6月开展了工业园区专项执法检查行动，部署各县（市、区）分局对各自辖区内的工业园区进行排查，重点检查企业环保手续办理、执行情况，水污染防治设施运行情况以及污水是否达标排放等。共对全市工业园区内39家涉水企业开展了检查，通过排查，发现除吉林伊通经济开发区的伊通满族自治县华大生物质有限公司尚未生产外，其余38家涉水企业的环保相关手续齐全，均取得排污许可证，污染防治设施正常运行，在线监控数据正常上传，废水排放无超标现象。下一步，将加强巡查、检查频次，发现环境违法行为立即查处。 2.每月对市污水处理厂开展监督性监测，及时发现问题，确保稳定运行。2022年，四平市污水处理厂污水处理总量6507.58万吨，日均处理污水17.8万吨，满足市区污水处理需求，污水总进水口PH均值7.78、化学需氧量 251mg/L、氨氮24.99mg/L、总磷3.26mg/L、总氮32.22mg/L；总出水口PH均值7.7、化学需氧量21mg/L、氨氮0.45mg/L、总磷0.23mg/L、总氮11.31mg/L。出水主要指标优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准。 |  |