第二轮省级生态环境保护督察任务（序号8）

整改销号公示

按照市委市政府《关于印发〈四平市贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察报告整改方案〉的通知》（四办发〔2023〕5号）要求，市生态环境局认真开展生态环境保护督察问题整改工作。第8项整改任务已经完成整改，各牵头科室已检查验收，现予以公示。公示期自2023年8月24日至2023年8月30日。公示期间如有异议，请联系四平市生态环境局督察办。

联系电话：0434-3262196

联系邮箱：spdcfk@163.com

| 整改任务 | 四平中科能源环保有限公司气味污染问题久拖未解。此次督察期间，群众信访投诉该企业气味污染问题31次。经实地检查发现，该企业垃圾运输车辆封闭不严，垃圾渗滤液遗撒现象普遍，垃圾料仓不密闭，造成气味无组织排放问题突出。该企业气味污染问题已存在较长时间，但企业没有落实主体责任，有关部门放松监管，对群众的信访反映未真正重视起来，使问题迟迟未得到有效解决。检查还发现，该企业厂区内有2580余吨垃圾渗滤液未及时处理，用水囊贮存约650吨垃圾渗滤液，露天放置于厂区东侧道路两边，无围堰等防渗漏措施，存在较大环境风险隐患。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 进一步做好垃圾处理设施运营监管工作，规范各类设施安全、环保、稳定运行，气味污染问题得到有效解决。 |
| 整改措施 | （一）加大企业环境监管力度，安全处置水囊及其贮存垃圾渗滤液，对企业临时贮存的水囊加强管理，在未撤除水囊前，安排人员24小时日夜巡检，并加装摄像头做到全覆盖。 （二）督促企业对突发环境应急预案进行修订，完善应急处置措施。 |
| 整改完成情况 | （一）市生态环境局加强日常监管，渗滤液囊袋下均用防渗塑料苫布进行了防渗处理，并安排人员24小时日夜巡检，每天记录渗滤液消纳情况，在水囊周围设置了警戒线，安装了摄像头全方位进行监控。现场临时贮存的6个水囊，已于2022年11月上旬处理完毕，撤销水囊，同时，企业建设完成1000立方米应急储罐，用于安全储存渗滤液。 （二）市生态环境局督促企业对突发环境应急预案进行修订，增加水囊管理等相关内容，公司组织力量编制专项应急处置预案，并与第三方环境咨询单位签订应急预案修编合同，立即对突发环境应急预案进行了修订，增加了渗滤液囊袋应急处置内容，并于2022年12月5日完成备案。 |