环评批复公示：

四环审字〔2025〕8号

关于四平耘垦养殖有限公司团山子分公司白羽肉鸡养殖项目环境影响

报告书的批复

四平耘垦养殖有限公司团山子分公司:

你单位报来的《四平耘垦养殖有限公司团山子分公司白羽肉鸡养殖项目的请示》和委托吉林省中园环保咨询有限公司编制的《四平耘垦养殖有限公司团山子分公司白羽肉鸡养殖项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响报告书的评价结论和专家意见，经研究，批复如下：

- 本项目位于梨树县孤家子镇团山子村。项目占地面积41154.7m2，建筑面积为10905.6m2。项目内容为购买已经建成的空置养殖场进行建设，主要利用原4个锅炉房安装4台1.75MW的生物质锅炉（链条炉），将原单层鸡笼改造为3层鸡笼，肉鸡存栏30万只/年，出栏180万只/年。

该项目符合国家产业政策，符合四平市生态环境分区管控和准入要求，在全面落实报告书提出的各项生态保护及污染防治措施后，对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，从生态环境影响角度出发，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点及环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环保工作。

（一）做好水污染防治工作。地面冲洗废水、生活污水、淋浴废水及锅炉排水经厂区管网排入污水池中，经发酵后作为肥料还田。污水池应重新做好防雨、防渗、防溢措施。

（二）加强大气污染防治工作。生物质锅炉燃用成型生物质燃料，废气经旋风+袋式除尘器处理，通过30m排气筒排放，应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2大气污染物排放标准要求。

采用干清粪工艺，粪便日产日清，鸡舍内及污水发酵池采用喷洒除臭剂等措施，确保NH3、H2S无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新、扩、改建项目厂界二级标准要求，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中20（无量纲）要求。

备用柴油发电机产生的烟气采取有效措施，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（三）做好噪声污染防治工作。采取有效减振隔声措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。

（四）做好固体废物污染防治工作。运营期生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运。饲料包装袋等一般固体废物外卖综合利用。鸡粪便日产日清，运送至厂区外有机肥厂生产有机肥。病死鸡委托有资质部门进行无害化处理。锅炉燃烧灰渣及除尘器收集的灰渣，暂存于储存间，封闭存放，用于还田。废布袋、废消毒剂桶由厂家回收处置。防疫过程中产生的注射器、废药物瓶等危险废物，由防疫机构带走依法依规处理，不在厂区内储存。

（五）加强土壤和地下水污染防治。对鸡舍、污水池以及厂区路面等区域进一步采取分区防渗措施，防止污染土壤和地下水。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目正式投产前,你单位应依法依规开展建设项目环境保护设施竣工验收,向社会公开并向环保部门备案。

四、根据环境影响评价法规定,建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、本项目由我局委托四平市生态环境局梨树分局负责该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

四平市生态环境局

2025年11月27日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联系电话：0434-5188625     邮箱：sphbjspb@163.com