环评批复公示：

四环审（表）字〔2025〕16号

关于国胜药业年产30吨药食同源产品

生产线建设项目环境影响报告表的批复

吉林省国胜药业有限公司:

你单位报送的《国胜药业年产30吨药食同源产品生产线建设项目》的审批申请和委托吉林省环科环保技术有限公司编制的《国胜药业年产30吨药食同源产品生产线建设项目环境影响报告表》收悉，根据环境影响报告表的结论和专家意见，经研究，批复如下：

- 一、本项目位于四平市经济开发区绿色食品加工创业孵化园院内7#厂房，总占地面积2453.28m2，建筑面积7359.84m2。项目内容为建设一条浸膏生产线，年生产固体膏剂和液体膏剂等药食同源产品30吨。本项目废水和用热（汽）拟分别依托园区污水处理站和供热（汽）设施，根据以上配套设施建设的实际情况，结合环评文件内容，本项目需在园区污水处理站和供热（汽）设施验收通过并稳定运行后，方能投入生产。

该项目符合国家产业政策，符合四平市“三线一单”生态环境分区管控和准入要求，符合《四平经济开发区总体规划（2021-2030年）》，在全面落实报告表提出的各项生态保护及污染防治措施后，对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，从生态环境影响角度出发，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点及环境保护措施。

二、工程实施应重点做好以下环保工作：

- （一）认真落实水污染防治措施。容器具清洗废水、地面清洗皮水、纯化水制备废水等生产废水和生活污水，全部排入孵化园内污水处理站，经处理后达到《污水综合推放标准》（GB8978-1996）三级标准，经市政污水管网排入四平市污水处理厂处理。

- （二）做好大气污染防治工作。粉碎废气经设备自带布袋除尘器处理后以无组织形式在车间内排放，通过车间排风系统处理后，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求无组织排放。蒸制废气、干燥废气在车间内以无组织形式排放，利用车间空调系统，通过增加车间换气次数，加强车间通排风，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GBI4554-93）表1厂界二级要求无组织排放。项目供热依托开发区集中供热设施，不自建供热设备。

（三）落实噪音污染防治措施。选购低噪音设备，从源头上控制设备声级的产生，安装使用有效减振降噪装置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准要求。
    （四）做好固废污染防治工作。杂质、废布袋和生活垃圾等一般固体废物，交由环卫部门统一处理；液体浸膏提取过程产生的滤渣集中收集，定期外卖有机肥厂；布袋除尘器废布袋由厂家回收处理。

（五）落实各项风险防范措施。编制并落实环境风险应急预案，防止出现环境突发事件。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目在运行前，你单位应当对建设项目环境保护设施进行竣工验收，向社会公开相关信息，并向所在地县级以上环境保护主管部门报送，接受监督检查。

四、根据环境影响评价法规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、本项目由我局委托四平市生态环境局铁东区分局负责该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

四平市生态环境局

2025年12月1日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联系电话：0434-5188625     邮箱：sphbjspb@163.com