环评批复公示：

四环审（表）字〔2026〕2号

关于吉林久盛生态环境科技有限公司锅炉改建项目环境影响报告表的批复

吉林久盛生态环境科技有限公司:

你单位报送的《吉林久盛生态环境科技有限公司锅炉改建项目》的审批申请和委托吉林灵隆环境科技有限公司编制的《吉林久盛生态环境科技有限公司锅炉改建项目环境影响报告表》收悉，根据环境影响报告表的结论和专家意见，经研究，批复如下：

- 一、本项目位于四平市铁东区南一经街5656号。项目内容为建设1台2.5t/h燃生物质锅炉为生产提供蒸汽，占地面积50㎡，锅炉占地面积约7.65㎡。

该项目符合国家产业政策，符合四平市生态环境分区管控和准入要求，在全面落实报告表提出的各项生态保护及污染防治措施后，对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，从生态环境影响角度出发，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点及环境保护措施。

二、工程实施应重点做好以下环保工作：

- （一）认真落实水污染防治措施。项目不新增职工，无生活污水，废水主要为锅炉排水，锅炉排水用于灰渣增湿不得外排。

- （二）做好大气污染防治工作。锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过 1根不低于30m排气箇（DA001）排放。锅炉废气中污染物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准要求。

（三）落实噪音污染防治措施。风机、水泵等噪声，应采取减震、隔声、消声等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求。
    （四）做好固废污染防治工作。项目产生的除尘器收集粉尘、锅炉炉渣等经收集后出售做肥料。

（五）落实各项风险防范措施。编制并落实环境风险应急预案，防止出现环境突发事件。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目在运行前，你单位应当对建设项目环境保护设施进行竣工验收，向社会公开相关信息，并向所在地县级以上环境保护主管部门报送，接受监督检查。

四、根据环境影响评价法规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、本项目由我局委托四平市生态环境局铁东区分局负责该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

四平市生态环境局

2026年2月10日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联系电话：0434-5188625     邮箱：sphbjspb@163.com