环评批复公示：

四环审（表）字〔2026〕5号

关于四平市妇婴医院化验室环境提升

项目环境影响报告表的批复

四平市妇婴医院:

你单位报送的《四平市妇婴医院化验室环境提升项目》的审批申请和委托吉林省通和环保管家有限公司编制的《四平市妇婴医院化验室环境提升项目环境影响报告表》（报批版）收悉，根据环境影响报告表的结论和专家意见，经研究，批复如下：

一、本项目位于四平市妇婴医院门诊楼三层西侧，总建筑面积60m2。项目内容为新建1个实验室，用来检验人类乳头状瘤病毒（HPV），建成后每天可检验17份。

该项目符合国家产业政策，符合四平市生态环境分区管控和准入要求，符合《四平市国土空间总体规划(2021-2035)》，在全面落实报告表提出的各项生态保护及污染防治措施后，对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，从生态环境影响角度出发，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点及环境保护措施。

二、工程实施应重点做好以下环保工作：

- 你单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告表及本批复提出的环境保护对策措施。

- 认真落实水污染防治措施。运营期生活污水经化粪池处理后，与设备清洗废水、地面清洗废水一同经过一体化污水处理设施(活性污泥法+消毒)处理，再排入市政污水管网，废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2标准限值。

- 做好大气污染防治工作。施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准。运营期实验过程均在生物安全柜内进行，废气通过排风HEPA过滤器过滤后外排，厂界处执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值要求；厂房外废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》中表A.1排放限值要求。

- 落实噪音污染防治措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期通过选用低噪声设备、减震隔声等措施减少影响，厂界南侧、东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，西侧、北侧执行4类标准。

- 做好固废污染防治工作。施工期生活垃圾由环卫部门统一清运，建筑垃圾可分类回收利用。运营期医疗废物、废药品、实验废液、废滤芯及废紫外线灯管等危险废物分类收集，暂存危废贮存点内，定期交由有资质部门处理；生活垃圾放置垃圾箱内，委托环卫部门处理。

- 加强土壤和地下水污染防治。企业加强设备维护，杜绝非正常排放；实验室严格按照《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346-2011)要求建设，规范实验室建设及管理，严防污染土壤和地下水环境。

- 本环评批复不包括辐射环境影响评价，如涉及辐射环境影响评价内容，请按照分级审批权限规定，报有审批权部门审批。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目在运行前，你单位应当对建设项目环境保护设施进行竣工验收，向社会公开相关信息，并向所在地县级以上环境保护主管部门报送，接受监督检查。

四、根据环境影响评价法规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、本项目由我局委托四平市生态环境局铁西区分局负责该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

四平市生态环境局

2026年3月19日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联系电话：0434-5188625     邮箱：sphbjspb@163.com