环评批复公示：

四环审（表）字〔2026〕6号

关于梨树氢基绿能产业园区10万千瓦

风电项目环境影响报告表的批复

吉林省华树新能源有限公司:

你单位报来的《梨树氢基绿能产业园区10万千瓦风电项目的请示》和委托吉林省励能科技有限公司编制的《梨树氢基绿能产业园区10万千瓦风电项目环境影响报告表》收悉。按照《四平市生态环境局关于印发<进一步深化环评改革 服务高质量发展“十项举措”>的通知》（四环字〔2025〕年36号）规定，根据环境影响报告表的评价结论和专家意见，经研究，批复如下：

一、本项目主要新建风电场以及配套的进站和检修道路、危废贮存点等设备设施（生态影响类），同时建设风电场配套的变压器、升压站和35KW集电线路（辐射类）。

（一）生态影响类项目。主要内容为建设16台6.25MW风力发电机组的风电场，装机规模 100MW，风电机组基础占地面积7200m2。新建长4.8km宽4.5m的检修砂石道路，永久占地21600m2。新建长44m宽6.5m的水泥进站道路，占地面积 286m2。取水井1口；升压站内新建1座危废贮存点，占地面积15m2，以及建设办公楼一座。

（二）辐射类项目。新建1座220kV升压站，配套建设1台容量为120MVA的主变压器，220kV出线间隔1回，35kV出线间隔4回，1套±36Mvar无功补偿装置。

该项目符合国家产业政策，符合四平市生态环境分区管控和准入要求，在全面落实报告表提出的各项生态保护及污染防治措施后，对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，从生态环境影响角度出发，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点及环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环保工作。

（一）生态影响类内容。

1.严格落实生态保护措施。不得占用基本农田，不得占用林地及草原，不得占用黑土地以及自然保护区等生态保护红线范围。严格控制施工占地、施工范围和施工作业面，减少占地面积并规范行车路线及施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围外的植被，不准乱挖、乱采野生植物，依法保护当地野生动植物资源；风机叶片采用相应措施，减少鸟机碰撞的概率。严格执行耕作层表土单独剥离、苫盖及截排水沟设置要求，防止雨季冲刷造成水土流失。施工结束后平整场地，采用自然恢复结合人工恢复及植被补植措施。严格执行《吉林省黑土地保护条例》和《四平市黑土地保护条例》、《吉林省建设占用耕地耕作层土壤剥离利用管理办法》等要求，落实黑土地保护及表土剥离管理责任。

2.做好水污染防治工作。

施工废水、打井过程洗井及抽水试验产生的废水采用沉淀池进行澄清处理，上清液用于施工降尘和自然蒸发，底泥委托第三方无害化处理，废水不外排。施工人员产生的生活污水暂存于拟建可移动式防渗厕所，定期清掏。运营期产生的餐饮废水等生活污水通过排水管网进入防渗化粪池，由罐车定期清掏运至林海镇污水处理厂处理。

3.加强大气污染防治工作。

施工期间应避免在大风天气作业，土方开挖时对作业面进行洒水降尘。运输车辆控制车速，减轻二次扬尘污染。原辅材料集中堆放并遮盖。采取有效措施确保扬尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。运营期间的餐饮油烟收集后经油烟净化器处理，通过高于楼顶的排放口排放，应达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟排放限值（2.0mg/m3）的要求。

4.做好噪声污染防治工作。

施工期间采取合理安排施工时间、合理选择路线等有效降噪、减振措施，确保达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。运营期间采取低噪声设备等措施，确保风机区域和升压站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，周边环境敏感点声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)相关功能区要求。

5.做好固体废物污染防治工作。

施工期间生活垃圾收集后暂存于垃圾箱内，定期交由环卫部门处理。建筑垃圾的可回收部分收集后暂存，定期运送至废品回收站综合利用；不可回收建筑垃圾应达到《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462—2026）要求进行利用。

运营期间生活垃圾暂存于垃圾桶内，定期由环卫部门处理；废弃风机叶片委托有相应处理能力单位处理，不在风电场内储存。升压站维修废油、事故状态下的主变及箱变废油、风机齿轮箱废润滑油、含油抹布、废蓄电池、废滤芯、废油桶等危险废物，收集后暂存于危废贮存点，委托有资质单位处理。本项目产生的危险废物处置，贮存、转移、运输须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》中相关要求。

6.光影影响保护措施。通过风机偏航和变桨操作，采用降功率运行措施降低叶轮转速，减少叶轮光影的扫略速度等有效措施将风电机组的光影及闪烁对村落的影响降至最小。

7.加强土壤和地下水污染防治。实施“源头控制、分区防渗”措施，在工艺、设备、变压器及处理构筑物采取相应措施，定期检查设备的密封性，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，避免污染土壤和地下水。

8.做好突发环境事件风险防范。制定和落实环境风险防范应急预案要求，加强事故油池的管理，确保在突发情况下能及时采取有效措施，减小对环境污染。

9.服务期满后将风机基础、风机等设施及设备全部拆除，妥善处置，并运走建筑垃圾以及设备，清理硬化地面，平整风机场地、场内道路等；对风机场地、场内道路覆土恢复土地资源和生态植被，并对土壤进行调查及监测。

（二）辐射类内容。

1.落实电磁环境各项环境保护措施。确保升压站投运后周围区域工频电场强度、工频磁感强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准限值要求，并按要求设置警示和防护标志。

2.采取有效的噪声防治措施，确保升压站投运后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）相应限值要求。

三、本项目永久占地工程不得占用基本农田和黑土地等禁止建设区域。临时占用的，必须严格执行生态红线管理以及基本农田、黑土地保护等要求。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目正式投产前,你单位应依法依规开展建设项目环境保护设施竣工验收,向社会公开并向环保部门备案。

五、根据环境影响评价法规定,建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、本项目由我局委托四平市生态环境局梨树县分局负责该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

四平市生态环境局

2026年4月17日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联系电话：0434-5188625     邮箱：sphbjspb@163.com