环评批复公示：

四环审表（辐）字〔2026〕2号

四平市生态环境局关于梨树海邦200MW

超级电容、锂电混合储能独立调频电站项目

环境影响报告表的批复

吉林省海邦新能源有限公司：

你单位报送的《关于<梨树海邦200MW超级电容、锂电混合储能独立调频电站项目环境影响报告表>的审批申请》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、工程概况

项目建设地点位于吉林省梨树县白山乡西白山村，地理坐标：东经124度17分22.140秒，北纬43度20分34.241秒。主要建设内容为建设一座储能电站，储能系统采用超级电容储能技术+磷酸铁锂电池组成，总功率为200MW，其中超级电容储能的装机容量80MW/0.66MWh，磷酸铁锂储能的装机容量为120MW/240MWh，各储能单元经内部PCS变流、升压至35kV后，以8回35kV电缆接入新建220kV变电区。变电区主变容量1×220MVA，建设1座55立方米事故油池。送出线路工程不在本次评价范围。项目总投资55300万元，其中环保投资159万元。

二、该项目通过专家评审，经审查认为吉林省通和环保管家有限公司编制的环境影响报告表符合有关技术要求，评价结论可信。我局原则同意该项目环境影响报告表结论及所提出的环境保护措施。

三、项目建设和运行中应重点做好以下环境保护工作：

（一）落实电磁环境各项环境保护措施，确保变电区和储能单元投运后周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的限值要求，并按要求设置警示和防护标志。

（二）采取有效的噪声防治措施，确保变电区和储能单元投运后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准，周边环境敏感点声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)相关功能区要求。

（三）加强施工期的环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清运。

（四）升压站检修时产生的废变压器油等危险废物须定期送至具有危险废物处理资质的单位统一处置。危险废物在贮存、转移、运输过程中应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，防止产生二次污染。

（五）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

四、严格执行《吉林省黑土地保护条例》和《四平市黑土地保护条例》等要求。

五、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须依法进行环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

六、工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。本批复自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。

七、接此批复后20个工作日内，将环境影响报告表及批复文件送至四平市生态环境局梨树县分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。我局委托四平市生态环境局梨树县分局负责对该项目进行生态环境保护事中事后监管。

四平市生态环境局

2026年5月25日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
 联系电话：0434-3261108     邮箱：sphfs123@163.com