环评批复公示：

四环审（表）字〔2026〕9号

关于中央储备粮四平直属库有限公司

北山分公司热风炉改造项目

环境影响报告表的批复

中央储备粮四平直属库有限公司北山分公司:

你公司《中央储备粮四平直属库有限公司北山分公司热风炉改造项目的请示》和委托吉林省中园环保咨询有限公司编制的《中央储备粮四平直属库有限公司北山分公司热风炉改造项目环境影响报告表》收悉。根据环境影响报告表的结论和专家意见，经研究，批复如下：

一、本项目位于四平市铁西区平西乡巨丰村（企业现有厂区内），占地面积160000m2，现有500t/d烘干塔一座。本项目拟将1台原有10t/h燃煤热风炉拆除，新建为1台7MW燃生物质热风炉，同时配套建设污染防治设施。新建一座10m2危废贮存点。建成后烘干粮食1.5万t/a。

该项目符合国家产业政策，符合四平市生态环境分区管控和准入要求，符合《四平红嘴经济技术开发区产业布局规划（2020-2025）年》，在全面落实报告表提出的各项生态保护及污染防治措施后，对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，从生态环境影响角度出发，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点及环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环保工作。

（一）加强施工期环境管理，有效控制施工扬尘，妥善处置固体废物，防止施工噪声、废水、扬尘、固废等污染周围环境。

（二）做好水污染防治工作。本项目运营期不产生生产废水，生活污水经市政管网排入四平市污水处理厂。

（三）加强大气污染防治工作。

1、生物质热风炉烟气采用低氮燃烧+布袋除尘器处理，处理后的废气经21m高的烟囱排放。烟尘、SO2排放浓度须达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4的二级排放标准要求，NOX须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准。

2、粮食装卸过程应采用设置移动防尘围挡、输送机和提升设备封闭等措施；筛分工序在密闭厂房中进行，滚筒筛使用全封闭式密封罩密封、布袋接收等措施；烘干工序采取在烘干塔两侧排潮口处设置抑尘网等方式收集粉尘和轻质玉米皮，以上无组织排放污染物须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放标准，烘干塔周边无组织排放颗粒物最高允许浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中限值要求。

（四）做好噪声污染防治工作。热风炉、风机、烘干塔等生产设备采取有效隔声减振措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。保护目标处噪声须满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

（五）做好固体废物污染防治工作。热风炉产生的灰渣和除尘器收集粉尘经收集后暂存封闭灰渣库，定期外售用作农肥；除尘器更换的废布袋直接由厂家回收；废包装物和废旧零部件收集后暂存于仓库中，定期外售废品回收单位；玉米筛分产生的杂质（玉米皮）收集后定期外售用作饲料。设备检修产生的废机油、废油桶等危险废物暂存危废贮存点，定期委托有资质单位进行处理。本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)管理要求，危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

（六）加强土壤和地下水污染防治。严格执行分区防渗等措施，避免对土壤和地下水环境造成污染。

（七）做好突发环境事件风险防范。严格落实环境风险防范应急要求，防止跑冒滴漏现象，有效防范环境突发事件。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目正式投产前,你单位应依法依规开展建设项目环境保护设施竣工验收,向社会公开并向生态环境部门备案。

四、根据环境影响评价法规定,建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、本项目由四平市生态环境局铁西区分局负责该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

四平市生态环境局

2026年5月13日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联系电话：0434-5188625     邮箱：sphbjspb@163.com